## Część_1
Część 1 - Akcesoria do respiratora Hamilton H 900
Lp	Asortyment	J.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr.katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Uwagi
1.	Układ pacjenta jednorazowy dla dzieci i dorosłych typu rura w rurze (coaxial) wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta respiratorów Hamilton Medical (jedno opakowanie) i zastawką wydechową.W komplecie łącznik kalibracyjny.Długość układu pacjenta 180 cm.Średnice czujnika przepływu: 15 mm od strony respiratora i 22 w kierunku pacjenta, bez zastosowania dodatkowych łączników, adapterów w trakcie wentylacji.Zakres temp. pracy od: - 15 do + 50 ˚C. op x 20 sztuk	op.	10		0,00 zł			0,00 zł		Iia
2.	Adaptery jednorazowe do czujnika Capnostat - 5; op x 10 sztuk	op.	18		0,00 zł			0,00 zł		IIa
3.	Przewód ciśnienia, jednorazowy do funkcji Intellicuff op. X 10 sztuk	op.	1		0,00 zł			0,00 zł		Iia
	RAZEM:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_2
Część 2 - Test ureazowy
Lp	Asortyment	J.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Cena Brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr.katalogowy	Klasa wyrobu medycznego	Uwagi
1	Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w biopatach żołądka i dwunastnicy pobranych endoskopowo z wykorzystaniem płynu komórkowego bez użycia wody destylowanej. Zmiana barwy krążka bibuły z żółtego na pomarańczowo - amarantowy świadczy o możliwości występowania bakterii Helicobacter pyroli w badanej próbce.	szt.	2600	5,09 zł	13 234,00 zł	8%	5,50 zł	14 300,00 zł	HELICO DRY - TEST Nr ref: HD 001T	I
				RAZEM	13 234,00 zł			14 300,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_3
Część 3 - Test Combo 4 w 1 SARS-CoV-2 &Grypa A/B &RSV
Lp.		J.m.	Ilość	Cena j. netto[zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto[zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Test Combo 4w 1 SARS-CoV-2 &Grypa A/B &RSV jednorazowego użytku do jednoczesnego jakościowego wykrywania i różnicowania antygenu SARS-CoV-2, antygenu wirusa grypy A, antygenu wirusa grypy B i/lub antygenu wirusa RSV. Materiałem do badania jest wymaz z nosa. / Test wykorzystuje metodę złota koloidalnego. Po dodaniu próbki antygen SARS-CoV-2 (lub grypa A/B i RSV) w badanej próbce łączy się z przeciwciałem SARS-CoV-2 (lub grypy A/B i RSV) znakowanym złotem koloidalnym na płytce wiążącej. W ten sposób tworzy się kompleks — przeciwciała antygenu SARS-CoV-2 (lub grypy A/B i RSV) ze złotem koloidalnym. Wiąże się on z przeciwciałem zamkniętym w obszarze linii detekcji, ukazując fioletowo-czerwone pasmo. Po zakończeniu reakcji wyniki testu interpretuje się przez obserwację wzrokową linii na płytce testowej. Czułość testu, co najmniej (od 92 do 95% w zależności od rodzaju wirusa). Wynik otrzymywany jest w ciągu max. 15 minut. Opakowanie zawiera: / 1 x kasetka testowa, / 1 x sterylna wymazówka do nosa, / 1 x próbówka, / 1 x instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt.	3 500		0,00			0,00
	Razem:				20965,00			22645,00
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_4
Część 4- obwody oddechowe
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z PE (polietylen), 2 rury rozciągliwe, dł. min. 180cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu min. 90cm, kolanko z portem luer lock, trójnik Y, zatyczka do szczelności układu i zachowania jego czystości, średnica rur 22mm, złącza 22mmF, bezlateksowy worek oddechowy poj. 2 litry, czysty biologicznie.	szt.	540		0,00 zł			0,00 zł		I i a
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_5
	Część 5 - Wkłady workowe
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto[zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto[zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
						nr katalogowy *
1	Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 1000ml, posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia). Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (odsysanie standardowe oraz ortopedyczne): gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta oraz port do pobierania próbek lub zadawania saszetek z żelem. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 3	szt.	750		0,00 zł			0,00 zł		I
2	Wkłady workowe jednorazowego użytku o poj. 2000ml, posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia). Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (odsysanie standardowe oraz ortopedyczne): gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę do zabezpieczenia portu pacjenta oraz port do pobierania próbek lub zadawania saszetek z żelem. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Kompatybilne z pojemnikami z poz. 3Kompatybilne z pojemnikami z poz. 4	szt.	3000		0,00 zł			0,00 zł		I
3	Kanistry okrągłe o poj.1000ml kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową (która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny.	szt.	10		0,00 zł			0,00 zł		I
4	Kanistry okrągłe o poj. 2000ml kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową (która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny	szt.	10		0,00 zł			0,00 zł		I
5	Proszek żelujący rozpuszczalny w wodzie w wiaderku zawierającym 4kg proszku oraz miarkę dozujacą	szt.	8		0,00 zł			0,00 zł		I
6	Łącznik kątowy do próżni, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi z poz. 3 i 4	szt.	100		0,00 zł			0,00 zł		I
7	Jednorazowy filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy montowany między pojemnikiem i źródłem ssania. / Filtr niejałowy. Bez latexu. Opakowanie a 10 szt.	szt.	60		0,00 zł			0,00 zł		I
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

						…………………………………………………………….
						(data i podpis os. upowaznionej)

## Część_6
	Część 6 -Aplikator do Lidokainy Egis w aerozolu
Lp.	Opakowanie	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu meycznego
						nr katalogowy *
1	Aplikator niesterylny jednorazowego użytku do podawania produktu leczniczego Lidocain-EGIS aerozol 10% o rozmiarach; / - długość kaniuli 100mm, / - wysokość głowicy 15,78mm+/-0,05mm, / - średnica głowicy 15,80mm+/-0,05mm. Aplikator kompatybilny z opakowaniem leku Lidocain -EGIS aerozol 10%. Opakowanie po 100 szt.	szt.	1600		0,00 zł			0,00 zł		nie dotyczy
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_7
Część 7 - Układ oddechowy do przenośnego respiratora Draeger Oxylog VE300
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Układ oddechowy jednorazowego użytku, kompatybilny, zgodny z posiadanym respiratorem transprtowo - ratunkowym Oxylog VE300 firmy Draeger, składający się z obwodu, zaworu wydechowego, przewodów pomiarowych, czujnika przepływu i podwójnego kolanka obrotowego, posiada linię pomiarową. Układ oddechowy może być wykorzystywany w czasie wentylacji pacjentów podczas transportu. Jest wyposażony w złącze gwarantujące szybkie i bezpieczne podłączenie do obu linii czujnika przeplywu w urządzeniu. Wszystkie elementy układu oddechowego przenoszące gazy oddechowe są wykonane z materiałów niezawierających polichlorku winylu (PVC) oraz lateksu. Elementy wytwarzane z PVC nie przenoszą gazów oddechowych i nie zawieają plastyfikatorów, takich jak ftalan dwuoktylu (DEHP). długość co najmniej 1,5m. Opór przepływu przy: 60l/min : wdech/wydech :<6,9 mbar/<6 mbar; 30l/min: <2,8 mbar/<2,9 mbar; 15 l/min: <1,3 mbar/<1,7 mbar, objętość przestrzeni martwej <35ml, podatność przy 30mbar: <0,74 ml/mbar, przy 60 mbar: <0,83 ml/mbar. Mikrobiologicznie czysty. Pakowane w sposób umożliwiający natychmiastowe uzycie bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Opakowanie po 5 szt.	szt.	20		0,00 zł			0,00 zł	Draeger, 5703041 VentStar Oxylog 3000F, 2000p, 5x	Iib
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_8
Część 8 - Pojemniki na odpady medyczne
Lp	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów.	szt.	880		0,00 zł			0,00 zł
2	Pojemnik na odpady medyczne 10L wykonany z PP z pokrywą z otworem wrzutowym. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów.	szt.	900		0,00 zł			0,00 zł
3	Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany czystego PP o wysokości 21,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów.	szt.	2 880		0,00 zł			0,00 zł
4	Pojemnik na odpady medyczne długie np. trokary, igły biopsyjne, narzędzia laparoskopowe z zamykanym otworem wrzutowym, wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 12cm, dł. 17,5cm (+/- 0,3cm), wys. 62cm (+/- 0,5cm), z uchwytem do przenoszenia, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie, z systemem zapobiegającym przypadkowemu zamknięciu, z systemem mocowania zarówno w pionie jak i w poziomie np. na stojaku do kroplówki, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika. Pokrywa połączona z pojemnikiem za pomocą dwóch pasków. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów.	szt.	20		0,00 zł			0,00 zł
5	Pojemnik na odpady medyczne 30l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 39cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów.	szt.	20		0,00 zł			0,00 zł
6	Pojemnik na odpady medyczne 60l wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach: szer. 30cm, dł. 40cm, wys. 65cm z dwoma uchwytami bocznymi, ze wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnikaoraz hermetycznie uszczelnioną pokrywą przy użyciu stałego kleju na całym jej obwodzie z wygodnym uchwytem na środku. Kolor czerwony. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów.	szt.	100		0,00 zł			0,00 zł
7	Uchwyt wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego do mocowania pojemników zarówno w pionie jak i w poziomie, składający się z dwóch części skręcanych na dwie śruby (w zestawie), ze specjalną wypustką umożliwiającą nasunięcie na nią pojemnika. Kompatybilny z pojemnikami na odpady medyczne długie z pozycji nr 4	szt.	1		0,00 zł			0,00 zł
8	Trójdzielna tacka zabiegowa o wymiarach 24,6cm (+/-0,1cm) x 35cm (+/-0,1cm), wysokość 4,3cm(+/-0,1cm), wykonana z polipropylenu, kolor biały, z przegródką posiadającą szyny do mocowania pojemników na odpady medyczne o pojemności 2l bezpośrednio a także 0,7l za pomocą redukcji, posiadająca również dwie przegródki na materiały zabiegowe np. strzykawki, igły, gaziki itp. Kompatybilna z pojemnikami 0,7L, 2L z pozycji 1 i 3	szt.	5		105,00 zł			0,00 zł
	Razem:				105,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_9
Część 9 - Produkty z pulpy celulozowej
Lp	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Produkt wykonany z pulpy celulozowej, j/u do niszczenia w maceratorze. Nerka j.u. poj. 700ml.	szt.	11400		0,00 zł			0,00 zł		I
2	Produkt wykonany z pulpy celulozowej, j/u do niszczenia w maceratorze. Basen płaski poj. 2000ml	szt.	840		0,00 zł			0,00 zł
3	Produkt wykonany z pulpy celulozowej, j/u do niszczenia w maceratorze. Kaczka poj. 875ml	szt.	3000		0,00 zł			0,00 zł		I
4	Produkt wykonany z pulpy celulozowej, j/u do niszczenia w maceratorze. Miska do mycia chorych poj. 3000 ml.	szt.	1200		0,00 zł			0,00 zł		I
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_10
Część 10 - Papiery, żele do EKG, USG
Lp	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Papier do EKG 104mm x 40m	szt.	20		0,00 zł			0,00 zł		I
2	Papier do EKG 110mm x 40m	szt.	40		0,00 zł			0,00 zł		I
3	Papier do EKG 112mm x 25m	szt.	800		0,00 zł			0,00 zł		I
4	Papier do EKG Biotronic EPR-100 do analizatora, stymulatora serca Biotronic EPR 1000, EPR 600, EPR 100, w rozmiarze 112x125x 200 kartek	szt.	2		0,00 zł			0,00 zł		I z fukcja pomiarową
5	Papier do videoprintera sony UPP110 HG	szt.	10		0,00 zł			0,00 zł		I
6	Papier do videoprintera sony UPP110 S	szt.	80		0,00 zł			0,00 zł		I
7	Papier do videoprintera sony UPP210 HD	szt.	5		0,00 zł			0,00 zł		I
8	Papier do videoprintera sony UPP84 HG	szt.	70		0,00 zł			0,00 zł		I
9	Żel do EKG 250g lub 250ml	szt.	100		0,00 zł			0,00 zł		I
10	Żel do USG 500g lub 500ml	szt.	300		0,00 zł			0,00 zł		I
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_11
Część 11 - Pozostały jednorazowy asortyment
Lp	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Golarka medyczna jednorazowego użytku z pojedynczym ostrzem ze stali nierdzewnej, chromowanym, ze zdejmowaną zatyczką zabezpieczającą. Posiada grzebień zapobiegający zapychaniu się oraz specjalny karbowany dwustronnie uchwyt zapewniający pewny chwyt. Duże wycięcie zapewnia dokładny widok golonego miejsca. Długość 65mm +/-5mm. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe z perforacją. Op. a 50 sztuk	op.	60		0,00 zł			0,00 zł
2	Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksydyny o stężeniu wagowym 4 % (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm (+/-0,2cm), wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowana jako produkt biobójczy.	szt.	3 200		0,00 zł			0,00 zł
3	Jednorazowe spodenki do kolonoskopii, wykonane z materiału wiskozowopolipropylenowego o gramaturze 50-60g/m2, nieprzeźroczystego, miękkiego i przyjemnego w dotyku, kolor biały	szt.	5000		0,00 zł			0,00 zł
4	Jednorazowe śliniaki składane wykonane z dwóch warstw bibuły przedzielonych warstwą folii PE, z trokami w górnej części do zawiązania śliniaka. Dolna część śliniaka zakończona kieszenią. Opakowanie a 100 sztuk.	op.	22		0,00 zł			0,00 zł
5	Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy i włosow. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Opakowanie: 1 sztuka	szt.	300		0,00 zł			0,00 zł
6	Kieliszek do leków jednorazowego użytku z zaokrąglonym, wywiniętym brzegiem wykonany z polipropylenu, transparentny o pojemności 30ml, skalowany cyfrowo co minimum 5ml. Opakowanie a 90 sztuk.	op.	900		0,00 zł			0,00 zł
7	Koc ratunkowy niejałowy, wymiary min. 160x210cm	szt.	10		0,00 zł			0,00 zł
8	Koszula jednorazowego użytku dla pacjenta wiązana na troki w talii i przy szyi, krótki rękaw, wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 33 g, krótki rękaw, dł. min. 110 cm.	szt.	100		0,00 zł			0,00 zł
9	Łącznik uniwersalny schodkowy, prosty do drenów niesterylny, op po 10 szt	szt.	80		0,00 zł			0,00 zł
10	Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100 szt	szt.	300		0,00 zł			0,00 zł
11	Olej w areozolu min. 500ml do konserwacji końcówek stomatologicznych	szt.	6		0,00 zł			0,00 zł
12	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci wykonane z miękkiego i delikatnego winylu dostępne w kolorze białym z wkładaną karteczką do wprowadzenia danych osobowych. Zapięcie zatrzaskowe jednorazowe, zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem. Op. 100szt.	op.	30		0,00 zł			0,00 zł
13	Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi w kolorach niebieskim oraz różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt.	op.	1200		0,00 zł			0,00 zł
14	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2000-2500ml, z zakrętką	szt.	20		0,00 zł			0,00 zł
15	Spódnica ginekologiczna jednorazowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40 g/m² , granatowa	szt.	1000		0,00 zł			0,00 zł
16	Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk j.u. sucha	szt.	3 000		0,00 zł			0,00 zł
17	Szkiełka podstawowe cięte matowe a 50szt.	op.	22		0,00 zł			0,00 zł
18	Utrwalacz cytologiczny w sprayu 150-200ml	szt.	2		0,00 zł			0,00 zł
19	Wieszak do mocowania worków na mocz wykonany z tworzywa sztucznego.	szt.	800		0,00 zł			0,00 zł
20	Jednorazowy przyrząd do odsysania płynów z podłóg na salach operacyjnych. Nie przywiea do podłogi dzięki wypustkom na spodniej części talerza ssącego. Przyrząd zbiera około 800ml płynu / minutę. Zawiera dren o długości min. 180cm. Przyrząd wyposażony jest w odłączony uchyt wielorazowy. Bezlateksowy, bezftalanowy, bez PCV, bez plastyfikatorów, niesterylny. Opakowanie zawiera: 30 sztuk przyrządów i 1 sztukę odłączanego uchwytu wielorazowego.	op.	2		0,00 zł			0,00 zł
21	Mata podłogowa bezlateksowa, wysoko absorpcyjna umożliwiająca wchłonięcie dużej ilości płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością płynów, o wymiarach 117cm x 183cm (+/- 50mm). Laminowana warstwa spodnia eliminuje bezpośredni konkakt płynów z podłogą. Przylega do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków lub łożek bez ryzyka zwijania się maty lub rozdarcia. Absorpcja wody 4,5 litra. Opakowanie : 10 sztuk.	szt.	200		0,00 zł			0,00 zł
22	Wziernik plastikowy jednorazowego użytku do otoskopu, rozm. 2,5mm. Opakowanie : 250 sztuk	5	op		0,00 zł			0,00 zł
23	Wziernik plastikowy jednorazowego użytku do otoskopu, rozm. 4,5mm. Opakowanie : 250 sztuk	5	op		0,00 zł			0,00 zł
24	Żel do badań endoskpowych. Rozpuszczalny w wodzie. Wysoka przezroczystość sprawia, że nadaje się do uniknięcia zmienionych obrazów sprzętu endoskopowego. / Redukuje traumatyczne procedury endoskopowe, rozpuszczalny w wodzie, wysoka lepkość, nie zawiera lateksu, przezroczysty żel. Butelka o poj.260ml.	60	op		0,00 zł			0,00 zł
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_12
Część 12- Elektrody do EKG
Lp	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Elektrody EKG piankowe hydrożelowe jednorazowego użytku, niesterylne o wymiarach 57x34mm o owalny kształcie. Wykonane na bazie pianki polietylenowej z żelem stałym. Przeznaczone dla dorosłych do badań krótkookresowych, spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki.Elektrody EKG nie zawierają lateksu i PVC (polichlorku winylu). / Opakowanie jednostkowe: 1 opk. (torebka) - 50 szt. / Spełniają wymagania norm: / - EN ISO 13485 / - EN ISO 14971 / - EN 20417:2021 / - EN ISO 15223-1 / - EN ISO 10993-1 / - EN 62366-1:2015/A1:2020	op.	600		0,00					I
3	Elektrody EKG klamrpwe, kończynowe dla dorosłych komplet 4 szt, wielokrotnego użytku, niesterylne, mocowanie na wtyk bananowy - 4 mm. / Opakowanie: komplet - 4 szt. / Spełniają wymagania norm: / - EN ISO 13485 / - EN ISO 14971 / - EN ISO 15223-1 / - EN ISO 10993-1 / - EN 1041 / - EN 62366	kpl	10		694,40
4	Elektrody EKG przyssawkowe dla dorosłych a 6 szt., kolorowe, wielokrotnego użytku, niesterylne o śr. 24mm., mocowanie na wtyk bananowy - 4 mm. Przeznaczone do badań spoczynkowych, ciągłego monitorowania i diagnostyki. Opakowanie: komplet - 6 szt. / Spełniają wymagania norm: / - EN ISO 13485 / - EN ISO 14971 / - EN ISO 15223-1 / - EN ISO 10993-1 / - EN 1041 / - EN 62366	kpl	10		1194,40
	Razem:				1888,80			0,00
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_13
Część 13 - Podkłady
l.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT %	Cena jedn.brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Nazwa handlowa/symbol artykułu/ ilość sztuk	Klasa wyrobu medycznego
1	Podkład w rolce biały 100 % celuloza, wodotrwały jedn. długość co najmniej 80mb, szerokość 60cm perforowany, gofrowany, gramatura 34 - 36g/m2	rolka	1800		0,00 zł			0,00 zł		nie dotyczy
RAZEM					0,00 zł			0,00 zł

Wraz z ofertą asortymentowo- cenową dla części 13 należy złóżyć
1) kartę charakterystyki produktów wystawioną przez producenta środków
2) świadectwo jakości zdrowotnej

*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.
Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)

## Część_14
Część 14- Cewnik pH-metryczny z impedancją
Lp.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Cena j. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Nazwa producenta i	Klasa wyrobu medycznego
					nr katalogowy *
1	Cewnik pH-metryczny jednorazowego użytku z wewnętrzną elektrodą referencyjną do żołądkowo -przełykowego monitorowania pH. Cewnik z impedancją, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kan. pH na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji w odległości -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm, śr. 6.0 Fr, op. 10 szt.	szt.	50		0,00 zł	8%		0,00 zł		Iia
	Razem:				0,00 zł			0,00 zł
*) Jeśli proponowany produkt nie posiada nr katalogowego należy wpisać: nr katalogowy nie jest stosowany.

Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć)
☐ wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
☐do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów.
Jednocześnie zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu
i stosowania w Polsce.

	………………………………………………………
	(data i podpis osoby upoważnionej)