WSzSL.FZ.381./27/25.   228    .2025r.                                                                                                  Legnica 25.04.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWY AKCESORIÓW DO MONITORÓW DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKOWEJ

znak sprawy WSzSL/FZ-27/25

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Część 1 poz. 2

Pytanie 1 -  Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 3-6cm, długość: 11cm, szerokość: 3,2cm? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 3

Pytanie 2- Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 4-8cm, długość: 14cm, szerokość: 3,6 cm? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 4

Pytanie 3 - Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 6-11cm, długość: 20cm, szerokość: 4,8cm? Pozostała część bez zmian

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 5

Pytanie 4- Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 7-13cm, długość: 25cm, szerokość: 5,7cm? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 6

Pytanie 5 - Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 8-15cm, długość: 27cm, szerokość: 6,4cm? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 7

Pytanie 6 - Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 13,8-21,5cm, długość: 32cm, szerokość: 8,3cm? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 8

Pytanie 7- Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 20,5-28,5cm, długość: 40cm, szerokość: 10,3cm? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 9

Pytanie 8 - Czy zamawiający dopuści mankiet jednożyłowy o wymiarach; obwód 27,5-36,5cm, długość: 51cm, szerokość: 13,3cm? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Dotyczy część 1 poz. 10

Pytanie 9 - Czy zamawiający dopuści; czujnik temperatury naskórny pediatryczny, długość 3m długości? Pozostała część bez zmian.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Uwaga!

Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych

WSS w Legnicy

Artur Janiszewski