*Załącznik nr 2*

*do Specyfikacji Warunków Zamówienia*

*nr PN-10/25*

*Załącznik nr 2*

*do umowy nr PN-10/25*

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE DZIERŻAWY URZĄDZEŃ**

* 1. **Informacje ogólne dotyczące urządzeń współpracujących z wyrobami medycznymi opisanymi w załączniku nr 1 do SWZ – pkt. 1 tabeli.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **informacje** | **kolumna wypełnianaprzez WYKONAWCĘ** |
| 1. | nazwa typ – model |  |
| 2. | producent (nazwa/siedziba) |  |
| 3. | rok produkcji |  |

**2. Informacje szczegółowe dotyczące urządzeń:**

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **opis parametru** | **potwierdzenie spełnienia wymagań**(kolumna wypełnianaprzez WYKONAWCĘ)należy wypełnić tabelę wpisując**"TAK" lub "NIE"** |
| 1. | Stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania optymalnej linii szwu. Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45mm , 60mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED, adapter, ładowarka |  |
| 2. | zestaw do dysektora ultradźwiękowego (bateria, generator, ładowarka) |  |
| **Pozostałe wymagania:** |
| 1. | w okresie dzierżawy okresowe przeglądy techniczne wykonywane minimum raz w roku w cenie dzierżawy |  |
| 2. | w okresie dzierżawy wszelkie naprawy wraz z częściami zamiennymi w cenie dzierżawy |  |
| 3. | wystawienie protokołu serwisowego po każdej naprawie oraz wpis do paszportu technicznego |  |
| 4. | paszport techniczny z wpisem potwierdzającym prawidłowe działanie urządzenia |  |
| 5. | instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej przy dostawie |  |
| 6. | urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach na czas naprawy w cenie dzierżawy |  |
| 7. | maksymalnie **12 godzinny** czas reakcji serwisu określony jako rozpoczęcie czynności diagnostycznych w dni robocze od chwili powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO o nieprawidłowej pracy przedmiotu dzierżawy.  |  |
| 8. | dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu dzierżawy w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, w cenie dzierżawy |  |
| 9. | zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez WYKONAWCĘ – **proszę podać** |  |

**Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY |