**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. *Nazwa zamówienia:* ***: wymiana, dostawa i montaż trzech okien uchylnych w budynku basenu
w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.”***

*2. Adres inwestycji:* ***Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.***

*3.* ***Nazwa i kody CPV****:*

*45421132-8 Instalowanie okien*

*44221100-6 Okna*

*45111300-1 Demontaż robót*

*4. Nazwa zamawiającego:* ***Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.***

*Opracował: Helena Soroczyńska*

*Wrocław kwiecień 2025 r.*

# *1. Przedmiot zamówienia*

Przedmiotem zamówienia jest*:* „Demontaż starych oraz dostawa i montaż trzech nowych okien uchylnych w budynku basenu” w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.”

## Zakres robót

- demontaż trzech istniejących okien uchylnych ( wraz z ościeżnicami);

- utylizacja zdemontowanych elementów;

- dostawa i montaż trzech nowych okien uchylnych;

* rama aluminiowa z przekładką termiczną ( okucie: srebrny; anoda; szary);
* szyba zespolona dwukomorowa (4/16/4 ), U ≤ 1,1 W/m2K;
* ogranicznik uchyłu (blokada );
* okucia odporne na warunki basenowe;

 - uszczelnienie okien;

 - obróbki wewnętrzne i zewnętrzne wokół okien;

 - uprzątnięcie miejsca pracy;

oraz innych wyżej nie wymienionych a niezbędnych do wykonania zadania.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz obmiaru otworów okiennych
w celu dobrania odpowiedniego rozmiaru okna. W załączeniu do niniejszego OPZ załączono poglądowe wymiary okna.

## 3. Informacje o warunkach pracy

Wszystkie prace prowadzone na terenie wewnętrznym obiektu i w godzinach 7:30 ÷ 15:30. Wykonywanie robót w pozostałych godzinach wymaga dodatkowych uzgodnień.

Ze względu na charakter obiektów osoby prowadzące naprawę nie mogą być innej narodowości niż polska.

## 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy musza posiadać aktualne badania i szkolenia BHP.

1. ***Przygotowanie i zasady przeprowadzenia prac.***
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy, miejsce realizacji umowy.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w trakcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
6. Wykonawca przekaże po podpisaniu zlecenia (biorąc odpowiedzialność za działania podwładnych) wykaz wszystkich pracowników przewidzianych do wykonywania prac oraz danych dotyczących pojazdów wyszczególniając:
* W celu organizacji systemu przepustkowego:

a. Stanowisko (pełnioną funkcję),

b. Imię i nazwisko,

c. Nazwa i numeru dowodu tożsamości,

d. Narodowość,

e. Adres zamieszkania,

f. Rodzaj pojazdu dowożącego pracowników,

g. Numer rejestracyjny,

h. Marka pojazdu.