## WP-26-2025
FORMULARZ CENOWY
L.p. | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Ilość urządzeń (szt./kpl.) | Ilość konserwacji i przeglądów w trakcie umowy | Cena jedn. netto konserwacji i przeglądu jednego urządzenia (zł) | Wartość netto konserwacji i przeglądu jednego urządzenia (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT 23% | Wartość brutto konserwacji i przeglądów w ciągu obowiązywania umowy (zł)
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 1
KOMPLEKS Siedlce
BUDYNEK NR 1
Instalacja klimatyzacji
1 | DAIKIN JEDN. ZEW. NR SER.:2101921 JEDN. WEW. NR SER.: E020815 | FCAG12BVEB FAA100AUVEB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | DAIKIN JEDN. ZEW. NR SER.:2101918 JEDN. WEW. NR SER.:E020821 | FCAG12BVEB FAA100AUVEB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | DAIKIN JEDN. ZEW. NR SER.:2101917 JEDN. WEW.NR SER.: E020919 | FCAG12BVEB FAA100AUVEB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4 | DAIKIN JEDN. ZEW. NR SER.:JO27520 JEDN. WEW.NR SER.: E016771 | RZASG71M2V1B FAA71AUVEB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | DAIKIN JEDN. ZEW. NR SER.:2101983 JEDN. WEW. NR SER.: JOO4894 | RZASG125N7y1B FCAG12BVEB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | DAIKIN JEDN. ZEW. NR SER.:4150912 JEDN. WEW. NR SER.: BRAK | RXYSQ4T8YB9 FAA100AUVEB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | DAIKIN JEDN. ZEW. NR SER.:brak JEDN. WEW. NR SER.: E020815 | RZAG100N7Y1B AA100AUVEB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | MITSHUBISHI ELECTRIC JEDN. ZEW. NR SER.:4E019771TR JEDN. WEW. NR SER.: BRAK | MSZ-HR35VF MSZ-HR35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | MITSHUBISHI ELECTRIC JEDN. ZEW. NR SER.:4E005152TR JEDN. WEW. NR SER.: BRAK | MSZ-HR25VF MSZ-HR25VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | MITSHUBISHI ELECTRIC JEDN. ZEW. NR SER.:4E007781TR JEDN. WEW. NR SER.: BRAK | MSZ-HR35VF MSZ-HR35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 35
Instalacja klimatyzacji
11 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW.NR SER.: T000043 JEDN. WEW.NR SER.: T000001 | ROG30KBTB RSG30KRTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: T000013 JEDN. WEW. NR SER.: T000086 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: T000075 JEDN. WEW. NR SER.: T000002 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: T000008 JEDN. WEW. NR SER.: T000001 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000047 JEDN. WEW. NR SER.: E000733 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000076 JEDN. WEW. NR SER.: E000742 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000073 JEDN. WEW.NR SER.: E000723 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000055 JEDN. WEW. NR SER.: E000729 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW.NR SER.: T000028 JEDN. WEW. NR SER.: T000038 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000057 JEDN. WEW. NR SER.: E000707 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
21 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: T000037 JEDN. WEW. NR SER.:T000010 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: T000001 JEDN. WEW. NR SER.: T000011 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000058 JEDN. WEW. NR SER.: E000728 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000077 JEDN. WEW. NR SER.: E000732 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000053 JEDN. WEW. NR SER.: E000731 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000056 JEDN. WEW. NR SER.: E000734 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW.NR SER.: T000005 JEDN. WEW. NR SER.: T000008 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
28 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.: E000049 JEDN. WEW. NR SER.: E000736 | ROG24KLCA RSG24KLCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW. NR SER.:T000014 JEDN. WEW. RSG30KMTA NR SER.: T000039 | ROG30KMTA RSG30KMTA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 | FUJI ELEKRTIC JEDN. ZEW.NR SER.:E000062 JEDN. WEW. NR SER.: E100026 | ROG14KVCA RGG14KVCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
31 | Centrale wentylacyjne | Swegon CA 03C11 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 36
Instalacja klimatyzacji
32 | Agregat zestawu Schrack B5A B8-PSU Agregat centrali 1 Agregat centrali 3 | Split MUY-TP35VF-E1, MSY-TP35VF-E1 AC026MXADKH/EU AM040KXMDEH/EU | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Agregat zestawu Split MUY-TP35VF-E1, MSY-TP35VF-E1 BPD/Rozdzielnia | Schrack Integral | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
33 | Agregat centrali 1 AC026MXADKH/EU | Schrack MAP PL | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Agregat centrali 3 AM040KXMDEH/EU | MTD 533X | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Centrale wentylacyjne: Optima Compact Monoblock-NW-10M-P-WP-Hw/CHf-T2/T2-We-880/ 715 | USB 502-1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 40
Instalacja klimatyzacji
36 | GREE JEDN. ZEW.NR SER.:BRAK JEDN. WEW.NR SER.: 89884 | GWH18YD-K6DNA1A/O GWH18YD-K60NA2A | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 | HITACHI JEDN. ZEW. NR SER.:006078 JEDN. WEW. NR SER.: 002162 | RAC-50WPB RAK-50RBP | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 41
Instalacja klimatyzacji
38 | klimatyzator Split MITSUBISHI JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA | MUY-TP35VF-E1, MSY-TP35VF-E1 | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
39 | klimatyzator Split SAMSUNG JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA | AC052NNNDKH/EU AC052MXADKH/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Agregat centrali SAMSUNG | AM080MXMDGH/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
41 | B2C1 - Optima Compact Monoblock- | NW-15M-PWO-Hw/CHf-T2-D-4900/4820 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
42 | Optima Compact Monoblock- | NW-12M-L-WP-Hw-T2-D-1760/1760 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Optima TURKUS- | NW-1S-P-WO-Hw-T1-D-750/830 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 77
Instalacja klimatyzacji
44 | AERMEC JEDN. ZEW. NR SER.: 1510076033440008 JEDN. WEW. NR SER.: 1604106035770002 | SK700 SK700W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 182
Instalacja klimatyzacji
45 | Agregat Toshiba jedn. zewn. | GM301ATP-E | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Klimatyzatory typu Split serwerowni -z pompkami skroplin Toshiba jed. wew. | GM301ATP-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Klimatyzatory typu Split serwerowni -z pompkami skroplin Toshiba jed. wew. | RM301KRTP-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Agregat Samsung jednostka zewnętrzna | AJ100MCJ5EM/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
49 | Samsung jednostka wewnętrzna | AJ026NB1DEH/EU | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Samsung jednostka wewnętrzna | AJ052NBNDEH/EU 1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 165
Instalacja klimatyzacji
51 | Multisplit Samsung JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AJ068MCJ3EH/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Jednostka wewnętrzna Samsung + pompka skroplin | AR12NXFHBWKNEU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
53 | Jednostka wewnętrzna Samsung + pompka skroplin | AR07NXFHBWKNEU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 178
Instalacja klimatyzacji
54 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AM140KXMDGH | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
55 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AM040KXMDEH | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
56 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AC035RXADKG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
57 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AJ080TXJ4KG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
58 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AM060NXMDER | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AM080MXMDGH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
60 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AC071RXADKG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
61 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AM100KXMDGH | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
62 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AM120KXMDGH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
63 | Jednostki zewnętrzne system SAMSUNG | VRF: AC052RXADKG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
64 | Jednostka kasetonowa system Jednostka SAMSUNG | AC090MXADNH | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
65 | Jednostka kasetonowa system Jednostka SAMSUNG | AC140MXADNH | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
66 | Jednostka kasetonowa system Jednostka SAMSUNG | AC060MXADNH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
67 | Jednostka SAMSUNG | AC120MXADNH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
68 | Jednostka kasetonowa system Jednostka SAMSUNG | AC052MXADNH | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
69 | Jednostka SAMSUNG | AM120JXVHGH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
70 | Jednostka SAMSUNG | AM160JXVHGH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
71 | Jednostki zewnętrzne split TOSHIBA | GP-1101AT8-E | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
72 | Jednostki zewnętrzne split TOSHIBA | GP561ATP-E | 40 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
73 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800069N | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
74 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800104P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
75 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800092E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
76 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800088H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
77 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800090Z | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
78 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR8000085R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
79 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300142J | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
80 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR3000085H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
81 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300087Y | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
82 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800031J | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
83 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800024W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
84 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300022X | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
85 | Jednostki wewnętrzene | BF5LPHR300142M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
86 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300177Y | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
87 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300091E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
88 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300175L | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
89 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300156D | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
90 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR30011H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
91 | Jednostki wewnętrzene | BF5NP3HR300129J | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
92 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR600002P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
93 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HRN400008K | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
94 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR700003E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
95 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR8000098R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
96 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800119H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
97 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR500126K | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
98 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR500144H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
99 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR500127Z | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
100 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300171X | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
101 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300178W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
102 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800028F | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
103 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800029A | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
104 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR700048M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
105 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300039L | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
106 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR8000025E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
107 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300149Z | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
108 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800038E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
109 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR3000067T | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
110 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300080M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
111 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800022N | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
112 | Jednostki wewnętrzene | BF5NP3HR300046L | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
113 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR500071H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
114 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR500044W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
115 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800101A | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
116 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800089D | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
117 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800099P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
118 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR8000094V | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
119 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800107D | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
120 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300148E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
121 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300169D | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
122 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300161P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
123 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR8000026Y | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
124 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR8000034M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
125 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800037W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
126 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300157T | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
127 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300079D | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
128 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300012P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
129 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR700046W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
130 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR800040T | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
131 | Jednostki wewnętrzene | BFLP3HR800032X | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
132 | Jednostki wewnętrzene | BF5NP3HR300050A | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
133 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR300207N | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
134 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800108B | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
135 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR500057P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
136 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR500072J | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
137 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR500061W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
138 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR400010V | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
139 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR500066K | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
140 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR300072W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
141 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR500156R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
142 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR500151D | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
143 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800103R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
144 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR3000184P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
145 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR700044V | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
146 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300172B | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
147 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300092Z | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
148 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300133A | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
149 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300174P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
150 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300153N | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
151 | Jednostki wewnętrzene | BF4LP3HR300174P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
152 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR5000068Y | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
153 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR5000065B | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
154 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR5000070R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
155 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR300208K | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
156 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR300103W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
157 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR300111H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
158 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR500116A | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
159 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800071L | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
160 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR8000059E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
161 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300127H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
162 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300018K | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
163 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300097P | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
164 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300158R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
165 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300139B | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
166 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300152W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
167 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR3000096H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
168 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300167K | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
169 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300163F | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
170 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300166N | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
171 | Jednostki wewnętrzene | BF5LP3HR300160H | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
172 | Jednostki wewnętrzene | BF5NP3HR300052E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
173 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR4000013X | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
174 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR5000059X | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
175 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR400015K | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
176 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR300075J | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
177 | Jednostki wewnętrzene | BF5MP3HR300070F | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
178 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800100F | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
179 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800072R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
180 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HRB00110J | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
181 | Jednostki wewnętrzene | B9LXP3HR800055M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
182 | Jednostki wewnętrzne Split- | RM-56KRTP-E | 40 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
183 | Jednostki wewnętrzne Split- | RM-1101CTP-E | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
184 | Centrale wentylacyjne: C1 -KLIMOR EVO-S COMPACT 3200 | (S/N 220254202593000001) | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
185 | C2- EVO-S COMPACT 0400 | (S/N 220254202594000001) | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
186 | C10- EVO-S COMPACT 5100 | (S/N 220254202602000001) | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
187 | C11- KLIMOR EVO-T 4100 |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
188 | C12- EVO-S COMPACT 0300 | (S/N 220254202604000001) | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
189 | C14- EVO-T+8000 RR |  | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
190 | C17- EVO-S 5310 (S/N 220254202606000001) |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
191 | C18- EVO-S COMPACT 5100 | (S/N 220254202607000001) | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
192 | C19- EVO-T 4100 |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
193 | C20- EVO-S COMPACT 5100 |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 179
Instalacja wentylacji
194 | B1C1 - Optima | NW-5-P-WP-Hw-We-6300/6500 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
195 | B1C2 - Optima | NW-5-L-WP-Hw/CHf-T1-We-5000/5000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
196 | B1C3 - Optima | NW-6-P-WO-Hw/CHf-T1-We-10000/9700 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
197 | B1C7 - Optima | NW-2-L-Hw-We-2000/2000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
198 | B1C8 – Optima | TURKUS-3S-L-WO-Hw-We-4000/4000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
199 | B1C4 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
200 | B1C5 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
201 | B1C6 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
202 | B1C9 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
203 | B1C10 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
204 | B1C11 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
205 | B1C12 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
206 | B1C13 – Opal compact | WO 1-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
207 | B1C14 – Opal compact | PP 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja klimatyzacji
208 | Klimatyzatory SAMSUNG |  | 24 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 180
Instalacja wentylacji
209 | B1C1 - Optima | NW-5-P-WP-Hw-We-6300/6500 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
210 | B1C2 - Optima | NW-5-L-WP-Hw/CHf-T1-We-5000/5000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
211 | B1C3 - Optima | NW-6-P-WO-Hw/CHf-T1-We-10000/9700 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
212 | B1C7 - Optima | NW-2-L-Hw-We-2000/2000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
213 | B1C8 – Optima | TURKUS-3S-L-WO-Hw-We-4000/4000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
214 | B1C4 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
215 | B1C5 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
216 | B1C6 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
217 | B1C9 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
218 | B1C10 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
219 | B1C11 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
220 | B1C12 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
221 | B1C13 – Opal compact | WO 1-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
222 | B1C14 – Opal compact | PP 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
223 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty central wentylacyjnych (C2 i C3) |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
224 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty sal szkoleniowych |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
225 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty sal telewizyjnych |  | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
226 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty BPD, PPD |  | 24 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
227 | Jednostka wewnętrzna: AC071MN4PKH/EU |  | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja klimatyzacji
228 | Klimatyzatory SAMSUNG |  | 24 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 181
Instalacja klimatyzacji
229 | Klimatyzatory SAMSUNG |  | 24 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
230 | B1C1 - Optima | NW-5-P-WP-Hw-We-6300/6500 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
231 | B1C2 - Optima | NW-5-L-WP-Hw/CHf-T1-We-5000/5000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
232 | B1C3 - Optima | NW-6-P-WO-Hw/CHf-T1-We-10000/9700 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
233 | B1C7 - Optima | NW-2-L-Hw-We-2000/2000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
234 | B1C8 – Optima | TURKUS-3S-L-WO-Hw-We-4000/4000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
235 | B1C4 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
236 | B1C5 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
237 | B1C6 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
238 | B1C9 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
239 | B1C10 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
240 | B1C11 – Opal compact | WO 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
241 | B1C12 – Opal compact | WO 3-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
242 | B1C13 – Opal compact | WO 1-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
243 | B1C14 – Opal compact | PP 2-P/K-He | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
244 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty central wentylacyjnych (C2 i C3) |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
245 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty sal szkoleniowych |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
246 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty sal telewizyjnych |  | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
247 | Jednostka zewnętrzna: Agregaty SAMSUNG |  | 24 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
248 | Jednostka wewnętrzna: AC071MN4PKH/EU |  | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 187
Instalacja klimatyzacji
249 | Agregat Split Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | GM-301ATP-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
250 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | RM-301KRTP-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
251 | Agregat Split Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AC120 RXADNG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
252 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA KASETOWA WEWNĘTRZNA | PLA-ZM125EA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
253 | Agregat VRF Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AM050 NXMDGR/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
254 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA KASETOWA WEWNĘTRZNA | PMFY-P20VBM-E | 9 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
255 | Agregat VRF Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AM080 FXMDGH/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
256 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA KASETOWA WEWNĘTRZNA | PLFY-P32VFM-E | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
257 | Agregat VRF Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AM040 FXMDGH/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
258 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA KASETOWA WEWNĘTRZNA | PLFY-P32VFM-E | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
259 | Agregat VRF Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AM080 FXMDGH/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
260 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA KASETOWA WEWNĘTRZNA | PMFY-P20VBM-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
261 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA KASETOWA WEWNĘTRZNA | PLFY-P50VFM-E | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
262 | Agregat VRF Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | AM040 NXMDGR/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
263 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA KASETOWA WEWNĘTRZNA | PLFY-P50VFM-E | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
264 | Agregat Split Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MUY-TP35VF | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
265 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSY-TP35VF | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
266 | Agregat Split Mitsubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MUY-TP35VF | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
267 | Mitsubishi Electric JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | RM-301KRTP-E | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wody lodowej
268 | agregat wody lodowej CLIVET | WSAT-XEE EXC D 802 S.C. PED | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
269 | Centrala C1 ClimaGold | Optima Compact Monoblock - NW - 15M - P-WO-Hw/CHw-T1-We-4500/4400 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
270 | Centrala C2 ClimaGold | Optima Compact Monoblock - NW - 13M - P-WP-Hw-We-2500/2500 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
271 | Centrala C3 ClimaGold | Optima Compact Monoblock - NW-14M-P-WP-Hw-We-3800/3800 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
272 | Centrala C4 ClimaGold | Optima Compact Monoblock-NW-16M-P-WO-Hw/Chw-T1-We-8000/8000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
273 | Centrala C5 ClimaGold | Optima TURKUS-NW-3-P-WP/Re-Hw-We/2700/2700 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
274 | Centrala C6 ClimaGold | Optima Compact Monoblock-NW-11M-P-WO-Hw/Chw-T1-We-1300/1300 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
275 | Centrala C7 ClimaGold | Optima Compact Monoblock-NW-15M-P-WO-Hw/Chw-T1-We-6000/6000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
276 | Centrala C8 ClimaGold | Optima Compact-NW-17-P-WO-Hw/Chw-T1-We-11000/11000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
277 | Centrala C9 ClimaGold | Opal Compact WO-2-/-600/600-260/200 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
278 | Centrala C9 ClimaGold | Nagrzewnica i chłodnica kanałowa typ OPAL-N-1_P-Hw/Chw-We-600 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
279 | Centrala C10 ClimaGold | Optima Compact-NW-19-P-WO-Hw/Chw-T1-We-26000/26000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 191
Instalacja klimatyzacji
280 | Mitshubishi Electric VRF JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | PUHY-P400YNW-A2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
281 | Mitshubishi Electric VRF JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | PLFY-P32VFM-E | 15 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
282 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MUY-TP35VF-E1 | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
283 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MZS-AP20CGK | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
284 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MXZ-5F102VF-E1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
285 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSY-TP35VF-E1 | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wody lodowej
286 | Agregat wody lodowej AERMEX | ANL080 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
287 | Agregat wody lodowej AERMEX | ANL 202 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
288 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | Optima Compact-NW-14-L-WO/RE-Hw/CHw-We-3000/3000 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
289 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | Optima Compact-NW-14-P-WO/RE-Hw/CHw-We-3000/3000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
290 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | Optima Compact- Monoblock-NW-10M-P-WO-Hw/CHf-T1-We-990/980 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
291 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | pal Compact-PP-3-L/K-Hw/660/670-200/200 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
292 | Nawilżacz parowy z wytwornicą pary Carel Adriatic Sp. z o.o. | UE005YL001 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
293 | Osuszacz, prod Lewaco, | model BDHM 75R | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
294 | Tłumik elastyczny producent Alnor | Zamontowany na nawiew i wywiew z central 5NWS typ SLEFL dn 250 L=1000 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 192
Instalacja klimatyzacji
295 | Mitshubishi Electric VRF JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | PUHY-P400YNW-A2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
296 | Mitshubishi Electric VRF JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | PLFY-P32VFM-E | 15 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
297 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MUY-TP35VF-E1 | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
298 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MZS-AP20CGK | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
299 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | MXZ-5F102VF-E1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
300 | Mitshubishi Electric JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | MSY-TP35VF-E1 | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wody lodowej
301 | Agregat wody lodowej AERMEX | ANL080 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
302 | Agregat wody lodowej AERMEX | ANL 202 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
303 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | Optima Compact-NW-14-L-WO/RE-Hw/CHw-We-3000/3000 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
304 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | Optima Compact-NW-14-P-WO/RE-Hw/CHw-We-3000/3000 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
305 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | Optima Compact- Monoblock-NW-10M-P-WO-Hw/CHf-T1-We-990/980 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
306 | Centrala wentylacyjna - ClimaGold | Opal Compact-PP-3-L/K-Hw/660/670-200/200 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
307 | Nawilżacz parowy z wytwornicą pary Carel Adriatic Sp. z o.o. | UE005YL001 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
308 | Tłumik elastyczny producent Alnor | Zamontowany na nawiew i wywiew z central 5NWS typ SLEFL dn 250 L=1000 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
309 | Osuszacz, prod Lewaco, | model BDHM 75R | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 189
Instalacja klimatyzacji
310 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | CAC R32 230VAC026RXADKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
311 | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-kierunkowa Mitsubishi Electric MINI Wind Free | CAC R32AC026RNNDKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
312 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MUY-TP35VF-E1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
313 | Jenostka wewnętrzna Mitsubishi Electric | MSY-TP35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
314 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MUY-TP35VF-E1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
315 | Jenostka wewnętrzna Mitsubishi Electric | MSY-TP35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
316 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MUY-TP35VF-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
317 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MSY-TP35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
318 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MUY-TP35VF-E1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
319 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MSY-TP35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
320 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MUY-TP35VF-E1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
321 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MSY-TP35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
322 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MUY-TP35VF-E1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
323 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | MSY-TP35VF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
324 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | SUZ-M25VA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
325 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | SLZ-M25FA2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
326 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | PUHY-P250YNW-A2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
327 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | PLFY-P32VFM-E | 10 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
328 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | PUMY-SP112VKM2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
329 | Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric | PLFY-P50VFM-E | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wody lodowej
330 | Agregat wody lodowej Clivet | WSAT-YSC4 225.6 EXC SC CCM CREFB EVPHE D 1 PM | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
331 | Agregat wody lodowej Clivet | WSAT-YSI 20.2 400TNHYGI VENDC PM MOB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
332 | Instalacja z urządzeniami i armaturą |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
333 | Centrala wentylacyjna 1N-1W | Optima Compact - Monoblock - NW-12M-P-WP-Hw-T1-We-1710/1710 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
334 | Centrala wentylacyjna 2N-2W | Optima Compact - Monoblock - NW-12M-L-WP-Hw-T1-We-2200/2360 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
335 | Centrala wentylacyjna 3N-3W | Optima - NW-2L-WO-Hw/CHw-T1-We-1830/1830 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
336 | Centrala wentylacyjna 4N-4W | Optima Compact - Monoblock - NW-15M-P-WP-Hw/CHw-T1-We-4940/4810 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
337 | Centrala wentylacyjna 5N-5W | Optima Compact - Monoblock - NW-14M-L-WP-Hw/CHw-T1-We-3130/3130 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
338 | Centrala wentylacyjna 7N-7W | Optima Compact - NW-19-L-WO-Hw/CHw-D-25500/25800 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
339 | Centrala wentylacyjna 8N-8W | Optima Compact - NW-19-P-WO-Hw/CHw-D-22500/22700 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
340 | Centrala wentylacyjna 9N-9W | Optima Compact - NW-18-P-WO-Hw/CHw-T1-D-15880/15130 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
341 | Centrala wentylacyjna 10N-10W | Optima Compact - NW-18-L-WO-Hw/CHw-T1-D-15800/15050 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
342 | Centrala wentylacyjna 11N-11W | Optima Compact - NW-18-P-WP-Hw/CHw-D-13300/13840 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
343 | Centrala wentylacyjna 12N-12 | Optima Compact - Monoblock - NW-14M-P-WP-Hw/CHw-D-3080/2900 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
344 | Centrala wentylacyjna 13N-13W | Optima Compact - Monoblock - NW-14M-P-WP-Hw/CHw-D-3080/2900 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
345 | Centrala wentylacyjna 14N-14W | Optima Compact - Monoblock - NW-11M-L-WO-Hw/CHw-T1-D-1200/1040 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
346 | Centrala wentylacyjna 15N-15W | Optima Compact - Monoblock - NW-13M-L-WO-Hw/CHw-T1-D-1920/1690 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
347 | Centrala wentylacyjna 16N-16W | Optima Compact Monoblock - NW-13M-P-WP-Hw/CHw-T1-D-2240/2320 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
348 | Wentylator Vortice | RF/4-200S | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
349 | Wentylator Vortice | RF/4-160S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
350 | Wentylator Vortice | RF/4-125S | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
351 | Wentylator kanałowy wraz z regulatorem | TD-1300/250 Silent Ecowat | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
352 | Filtr kanałowy | DF 160 EU52 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
353 | Nagrzewnica kanałowa z automatyką VENTURE INDUSTRIES | DH-R-200/30 T | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
354 | Nagrzewnica kanałowa z automatyką VENTURE INDUSTRIES | DH-R-200/45 T | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
355 | Osuszacz mobilny Lewaco | DHB 80 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
356 | Osuszacz mobilny Lewaco | DHB 52 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
357 | Przepustnica regulacyjna |  | 23 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
358 | Przepustnica jednopłaszczyznowa |  | 301 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
359 | Czerpnia dachowa |  | 10 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
360 | Wyrzutnia dachowa na podstawie dachowej |  | 25 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
361 | Przewody wentylacyjne w [m2] | z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) | 1822 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Siedlce
BUDYNEK Nr 10
Instalacja klimatyzacji
362 | Klimatyzator DAIKIN | FTX N60LV1B9 K001768 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Siedlce
BUDYNEK
Instalacja klimatyzacji
363 | SIMPLY | JEDN. 7SB022181 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Garwolin
BUDYNEK Nr 2
Instalacja klimatyzacji
364 | Klimatyzator Bosch Climate 5000 | JEDN.RAC3,5-2IBW | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Życzyn
BUDYNEK Nr 1
Instalacja klimatyzacji
365 | Klimatyzator MITSHUBISHI | JEDN. SRC 35 ZSP-W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
366 | Klimatyzator MITSHUBISHI | JEDN. SRC 45 ZSP-S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
RAZEM ZADANIE 1 | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 2
KOMPLEKS Warszawa Wesoła
BUDYNEK NR 1
Instalacja klimatyzacji
1. | Klimatyzator SANYO | SAP - KR 12AEH/SAP-CR 12EAH | 4 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Klimatyzator SAMSUNG | AQ18TSN/AQ18TSBX | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3. | MUZ-AP35VG zewnętrzny MITSUBISHI |  | 2 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
4. | MSZ-AP35VGK wewnętrzny MITSUBISHI |  | 2 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 2
Instalacja klimatyzacji
5 | jednostka zewn. MITSUBISHI HEAVY | FDC125VSA - AD8001644TF | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | jednostka wewn. MITSUBISHI HEAVY | FDE125VG - AD0900271XK | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
7 | Centrala Nan-Poltheen | DP 10/14X Basic SL | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
8 | Centrala Nan-Poltheen | DP 2/5X Basic SP | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Centrala Nan-Poltheen | DP 2/5RX By-pas SL | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 3
Instalacja klimatyzacji
10 | Klimatyzator jedn. Wewnętrzna | AUGH 009070 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Klimatyzator jedn. Wewnętrzna | AUGH 009071 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
12 | Klimatyzator jedn. Wewnętrzna | AUGH 009072 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Klimatyzator jedn. zewnętrzna | AOUGH 18LAT3 T003178 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 4
Instalacja klimatyzacji
14 | Agregat klimatyzacji | AUX mini VRF | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
15 | Centrala Kl/Wentylacyjna | GOLD 25 RX | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 7
Instalacja klimatyzacji
16 | agregat wody lodowej LENOX | EAR 0472SM4HN | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Klimatyzator Lenox | SX HD3IR | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Klimatyzator Lenox | SX HD2IR | 5 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Klimatyzator DAIKIN | RXS 35D3 VMB | 3 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Klimatyzator DAIKIN | FTXS 35D3 VMW | 3 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Klimatyzator | HC 123 SX-2P | 3 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
22 | centrala wentylacyjna | 23LX 0404 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 17
Instalacja klimatyzacji
23 | Klimatyzator jedn. zewn. MIDEA | M40-36FN8-Q | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Klimatyzator jedn. zewn. MIDEA | M50-42FN8-Q | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Klimatyzator jedn. wewn. MIDEA | MB-09N8D6- | 24 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
26 | Klimatyzator jedn. wewn. MIDEA | MB-12N28D6-I | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Klimatyzator jedn. zewn. MIDEA | MOTS-27HFN1+QRDO | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
28 | MIDEA | MTIR-27HFN1+QRDO | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Klimatyzator jedn. zewn. MIDEA | AHU MDV-V400W/DRN1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Klimatyzator jedn. zewn. KLIMOR | AHU MV5-X500W/V2GN1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
31 | Centrala KLIMOR | N1/W1 MCKS05 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
32 | Centrala KLIMOR | N2/W2 MCKS05 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Centrala podwieszana KLIMOR | KCX500/EC/LCD | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 19
Instalacja klimatyzacji
34 | Klimatyzator jedn zewnętrzna | A054UJBMR | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Klimatyzator jedn.wewnętrzna | AS9UFADR | 2 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
36 | Klimatyzator jedn.wewnętrzna | AS7UFADR | 6 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Zawór rozprężny | UTR - EV2 | 8 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 33
Instalacja klimatyzacji
38 | Toshiba Klimatyzator jedn zewnętrzna | RAW-SM404ATP-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
39 | Toshiba Klimatyzator jedn wewnętrzna | RAV-RM 1101CTP-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Mitsubishi Klimatyzator jedn zewnętrzna | SRC1ZR-W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Mitsubishi Klimatyzator jedn wewnętrzna | RAV-RM 1101CTP-E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 57
Instalacja wentylacji
42 | Centr.went. | ALFA-C-05VS-DP-2 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Centr.went.Clima | HERMES APN-1 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Centr.went. | GOLEM-3-NW | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Agregat ogrzewczo-went. JUWENT | EKS-4001 POLON-ALFA | 6 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 | centrala wentylacyjna | CLIMA 16037/19 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wyciąg spalin
47 | Wyciąg spalin bębn. | P5-4601-156 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Wyciąg spalin bębn. | 05-4718-160 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 61
Instalacja klimatyzacji
49 | Klimatyzator jedn wewnętrzne LG | UVNH24GJLA2 | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 | Klimatyzator jedn wnętrzne LG | AUUW24GAE | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
51 | Toshiba Klimatyzator jedn zewnętrzna | RAW-GM 1101ATP-E | 2 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
52 | Toshiba Klimatyzator jedn wewnętrzna | RAV-RM 1101CTP-E | 2 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 129
Instalacja klimatyzacji
53 | Klimatyzator FUJITSU | AUYA54LC/AOYA54LC ASYG24LFCC/AOYG24LFCC | 19 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
54 | Urządzenie dach. - dachowe klimatyzatory chłodzące | VOJAGER II | 1 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
55 | Centrala went | G-GOLEM I-00-L | 8 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 137
Instalacja klimatyzacji
56 | Klimatyzator MITSUBISHI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA | MSC-GA25VB | 2 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
57 | Nagrzewnica kanałowa | GH-200/45 | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
58 | Nawiew Venture Idustries | TD-800/200 | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
59 | Nagrzewnica kanałowa | GH-250/90 | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
60 | Nawiew Venture Idustries | TD-800/200 | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
61 | Nagrzewnica kanałowa | GH-200/60 | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
62 | Nawiew Venture Idustries | TD-800/200 N | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
63 | Wyciąg Venture Idustries | TH500/160 | 16 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
64 | Wyciąg Venture Idustries | RF4/200 | 4 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
System odciągania spalin
65 | Odciąg spalin BELL - SSAK |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 154
Instalacja wentylacji
66 | Centrala nawiewna VTS CLIMA |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
67 | Okapy wyciągowe FMG GORT S.A |  | 13 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
68 | Wentylatory wyciągowe JUWENT |  | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 177
Instalacja klimatyzacji
69 | Klimatyzator | ZPAS-NET | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 188
Instalacja klimatyzacji
70 | Klimatyzator MITSUBISHI zewn. | MUZ-AP35VG-E3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
71 | Klimatyzator MITSUBISHI wewn. | MUZ-AP35VGK-E3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
72 | centrala wentylacyjna ILNW1 | TOPOVEX-TR04 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
73 | centrala wentylacyjna ILNW2 TOPOVEX-TR09 | TOPOVEX-TR09 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
74 | Wentylator dachowy SYSTEMAIR | RFV-2-160 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
75 | Wentylator dachowy SYSTEMAIR | RFV-4-450T | 32 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
76 | Nagrzewnica wodna VTS | VOLCANO VR2 | 32 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
77 | Nagrzewnica wodna VTS | VolcanoVR3 | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
System odciągania spalin
78 | System odcągów spalin NORFI |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Osuszacze powietrza
79 | Osuszacz | DHM-11C | 16 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 189
Instalacja klimatyzacji
80 | Klimatyzator MITSUBISHI Splitzewn. | MUZ-AP35VG-E3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
81 | Klimatyzator MITSUBISHI Split wewn. | MUZ-AP35VGK-E3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
82 | centrala wentylacyjna ILNW1 | TOPOVEX-TR04 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
83 | centrala wentylacyjna ILNW2 | TOPOVEX-TR09 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
84 | Wentylator dachowy SYSTEMAIR | RFV | 34 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
85 | Nagrzewnica wodna VTS | VOLCANO VR2 | 32 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
86 | Nagrzewnica wodna VTS | VolcanoVR3 | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
System odciągania spalin
87 | System odcągów spalin NORFI |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Osuszacze powietrza
88 | Osuszacz | DHM-11C | 16 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK nr 190
Instalacja wentylacji
89 | Centrala | DOMEKT S-1000-F | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
90 | Centrala wentylacyjna | VERSO-CS-1500-F | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK nr 192 - na gwarancji
Instalacja klimatyzacji
91 | Klimatyzator MITSUBISHI Single Split JEDN ZEWNĘTRZNA I WEWENĘTRZNA |  | 12 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
92 | Klimatyzator VRF JEDN ZEW. |  | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
93 | Klimatyzator VRF JEDN ZEW. |  | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
94 | Klimatyzator VRF JEDN WEW. |  | 57 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
95 | Centrala wentylacyjna NW prod. VBW |  | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
96 | Wentylator Venture Industries |  | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
97 | Wentylator Venture Industries |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
98 | Wentylator osiowy oddymiający MERCOR |  | 2 | 3 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK nr 193 - na gwarancji
Instalacja klimatyzacji
99 | Klimatyzator TOSHIBA JEDN ZEW. | Split RAV-GM301ATP-E | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
100 | Klimatyzator TOSHIBA JEDN WEW. | RAV-GM301KRTP-E | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
101 | Klimatyzator SAMSUNG JEDN ZEW. | MULTI AJ040TXJ2KG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
102 | Klimatyzator SAMSUNG JEDN WEW. | AJ07TXCAAWKN/EU | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
103 | Pompa ciepła DIMPLEX | LA40TU-2 | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
104 | Nagrzewnica powietrza VTS | VOLCANO VR2 | 8 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
105 | Centrala wentylacyjna CLIMA GOLD | OPAL-NW-1-L-WP-Hw-We-300/150 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
106 | Centrala wentylacyjna CLIMA GOLD Optima | TURKUS-NW-1-P-WO-Hw-D-830/830 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
107 | Wentylator dachowy | RF/EC-315T | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
108 | Wentylator dachowy | RF/2-125S | 2 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
109 | Wentylator | RFV/EC-160/L | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Zielonka
BUDYNEK Nr 81
Instalacja klimatyzacji
110 | Split DAIKIN: | FTKS50BVMB+RKS50BVMB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
111 | Klimatyzator Trane: | JUAC0115B+30TCAL0251P3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
112 | Klimatyzator Trane: | JUAC0115B+30TCAL0251P3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
113 | Klimatyzator Trane: | JUAC0115B+30TCAL0251P3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
114 | Klimatyzator Trane: | JUAC0115B+30TCAL0251P3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
115 | Klimatyzator Trane: | JUAC0115B+30TCAL0251P3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
116 | Klimatyzator kanałowy | GREE GUHD 42NM3FO | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
117 | Split DAIKIN: | FTKS50BVMB+RKS50BVMB | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK Nr 17
Instalacja klimatyzacji
118 | Klimatyzator DAIKIN JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA /JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |  | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
119 | Klimatyzator Trane JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA/JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA |  | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Pilawa
BUDYNEK Nr 3
Instalacja wentylacji
120 | Wentylator ścienny WS |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
121 | Wentylator osiowy | WWS - 30 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK Nr 28
Instalacja wentylacji
122 | Wentylator ścienny WS |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
123 | Wentylator osiowy | WWS - 30 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK Nr 29
Instalacja wentylacji
1245 | Wentylator ścienny WS |  | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
125 | Wentylator osiowy | WWS - 30 | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK Nr 32 MPS
Instalacja wentylacji
126 | Wentylator dachowy | SZJE 400V 1,1kW | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK Nr 44
Instalacja wentylacji
127 | Wentylator dachowy | SZJE 400V 1,1kW | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
128 | Wentylator osiowy | WWS - 30 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
RAZEM ZADANIE 2 | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE 3
KOMPLEKS Biała Podlaska
BUDYNEK NR 128A
Instalacja klimatyzacji
1. | Klimatyzator LG | Nr jednostki zewnętrznej: Multisplit ARUM260LTES 105KCJZ1C356 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Klimatyzator LG | Nr jednostki wewnętrznej: ARNU05GSJC4 | 37 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3. | Klimatyzator LG | DC24RKU24 DC24RKNSK | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
4 | centrala wentylacyjna VTS | Centrala wentylacyjna VVSO15 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
5 | centrala wentylacyjna VTS | Centrala wentylacyjna VTS VVSO75 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
6 | centrala wentylacyjna VTS | Centrala wentylacyjna VTS VVSO30 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
7 | centrala wentylacyjna VTS | Centrala wentylacyjna VTS VVSO55 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Roskosz
BUDYNEK NR 27
Instalacja freonu
8 | Zbiornik stały ciekłego freonu BITZER | Model: FS 562 NR SER.: 1168300603 | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
9 | Wziernik | typ 3740/7 firmy CASTEL | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
10 | Zawór bezpieczeństwa | typ 3030/44; 28 bar DN15/DN20 CASTEL | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
11 | Zawór zwrotny | typ NRVH28S firmy DANFOSS | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wody lodowej
12 | Moduł klimatyzacji i ogrzewania | Model: KPWP-20 NR SER.:0004/2011 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
13 | Wytwornica wody lodowej | GLRC 0502 AC2 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
14 | Skraplacze wentylatorów | E RGR GEA POLSKA | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
15 | Zawory bezpieczeństwa | 2115 SYR | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
16 | Pompy | IP-E WILO | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
17 | Filtroodmulnik | FOM 80 BIS | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
18 | Zbiornik buforowy | KIS | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
19 | Zawory regulacyjne | HYDROCONTROL | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
20 | Przepustnica | URANIE DANFOSS | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
21 | Zawory kulowe | EFAWA | 12 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Zawory zwrotne gwintowane i między-kołnierzowe | DANFOSS -SOCLA | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Zawory dwudrogowe z napędami | JOHNSON CONTROLS | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Stacja uzdatniania wody EKOIDEA |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Układ dozowania EKOIDEA |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Instalacja wentylacji
26 | Centrala wentylacyjna AT picco |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
27 | Centrala wentylacyjna AT plus GEA Klimatyzacja |  | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 7
Instalacja klimatyzacji
28 | Klimatyzator (LG) jednostka wewnętrzna | typ: P12EN.NSJ | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
29 | Klimatyzator typ: P12EN.NA3 (LG) jednostka zewnętrzna | P12EN.NA3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
30 | Klimatyzator typ: Midea jednostka wewnętrzna | MUE-42HRFNX (HA) | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
31 | Klimatyzator typ: Midea jednostka zewnętrzna | MOD30U--42HRFN8-R (GA) | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 9
Instalacja klimatyzacji
32 | Klimatyzator typ: LG jednostka wewnętrzna | G18AH(AS-H186TKA2 | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
33 | Klimatyzator typ: LG jednostka zewnętrzna | G18AH(AS-H186TKA2 | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
34 | Klimatyzator typ:Haier zewnętrzna | 1U35BEFFRA jednostka | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
35 | Klimatyzator typ:Haier jednostka wewnętrzna | AS35TABHRA | 1 | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
BUDYNEK NR 1
Instalacja klimatyzacji
36 | Klimatyzator typ:Haier jednostka wewnętrzna. | AS50TDBHRA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
37 | Klimatyzator typ:Haier jednostka zewnętrzna. | 1U50JEFFRA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS WCR
Budynek
38 | Klimatyzator KUKA | Nr jednostki zewnętrznej: K35WI/O Nr jednostki wewnętrznej: K35WI/O | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Sidorki
Budynek
39 | Klimatyzator LG na gwarancji do 27.04.2025 | Nr jednostki zewnętrznej: SE9EQ UA3 Nr jednostki wewnętrznej: S09EQNSJ | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
40 | Klimatyzator LG na gwarancji do 27.04.2025 | Nr jednostki zewnętrznej: S12EQUA3 Nr jednostki wewnętrznej: S12EQNSJ | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
41 | Klimatyzator LG na gwarancji do 27.04.2025 | Nr jednostki zewnętrznej: S09EQUA3 Nr jednostki wewnętrznej: S09EQNSJ | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
KOMPLEKS Roskosz
BUDYNEK NR 27
42 | Instalacja generatorów |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
43 | Siłowniki przepustnic izaworów regulacyjnych |  | 19 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
44 | Sygnalizatory różnicy ciśnień (presostaty filtrów i wentylatorów) |  | 13 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
45 | Przetworniki temperatury,Ciśnienia i wilgotności |  | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
46 | Termostaty przeciwzamrożeniowe, przeciwpożarowe |  | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
47 | Czujniki temperatury |  | 29 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
48 | Regulatory mikroprocesorowe serii DX-9100 wraz z mikroprocesorowymi modułami rozszerzeń (XT, XP |  | 22 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
49 | szafy zasilająco-sterownicze wraz z wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym |  | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
50 | jednostki (komputery oraz koncentratory ncu) |  | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
Razem cały kompleks | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0
RAZEM ZADANIE 3 | [5 empty] | 0 | XXX | 0 | 0