Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY - PAKIET Nr 1

Odczynniki i materiały zużywalne do badań cytogenetycznych: Sondy molekularne – kompatybilne z zautomatyzowanym systemem obrazowania ze stacją skanującą BioView, będącymi w użytkowaniu zamawiającego

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | VAT% | Wartość netto |  | Wartość brutto | Termin ważności w ..…% * | Nazwa handlowa/ nr. katalogowy produktu/ Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda translokacyjna t(9;22) BCR/ABL1 dwukolorowa, dwufuzyjna; sonda dla chromosomu pary 9 znakowana SpectrumOrange (sonda w postaci jednego fragmentu o długości 650kb obejmująca gen ASS i ABL), dla chromosomu pary 22 SpectrumGreen (sonda w postaci dwóch fragmentów o długości 600kb każda obejmująca gen BCR), sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE. Możliwość prowadzenia hybrydyzacji w czasie 2h; 1 op.=20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda translokacyjna t(9;22)+9q34 BCR/ABL1 + 9q34 trójkolorowa, dwufuzyjna, sonda dla chromosomu pary 9 znakowana SpectrumOrange oraz dodatkowo znakowany fragment proksymalny chromosomu 9, obejmujący gen ASS1 SpectrumAqua (9q34), dla chromosomu pary 22 znakowana SpectrumGreen w postaci dwóch fragmentów o długości 600kb (fragment bliżej końca centromerowego obejmujący gen IGV i BCR), sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji, ze znakiem CE. Możliwość prowadzenia hybrydyzacji w czasie 2h 1 op.=20 testów | 3 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sonda molekularna rearanżacyjna typu break apart, podwójnie znakowana do regionu 11q23 5'MLLSpectrumGreen/ 3'MLLSpectrum Orange), stosowana do wykrywania aberracji obejmujacych rearanzacje genu MLL, sonda nie wymagająca wstepnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op. =20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sonda molekularna do badania delecji regionu 17p13.1 znakowanego SpectrumOrange zawierająca kontrolę w postaci sondy centromerowej dla chromosomu 17 SpectrumGreen, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE. Możliwość prowadzenia hybrydyzacji w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym 1 op. = 20 testów | 15 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania delecji 7q31 locus D7S522 zawierająca kontrolę w postaci sondy centromerowej dla chromosomu 7 SpectrumGreen, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE. Możliwość prowdzenia hybrydyzacji w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym 1 op. = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sonda molekularna podwójnie znakowana, dwufuzyjna, jedna znakowana SpectrumGreen obejmująca gen RUNX1 na chromosomie 21q22 o długości ok.1,4 Mb oraz druga znakowana SpectrumOrange na chromosomie 8q21.3 o długości ok. 650 kb. Sonda nie wymaga wstępnej denaturacji ze znakiem CE. Możliwość prowadzenia hybrydyzacji w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym 1 op. = 20 testów | 7 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sonda molekularna podwójnie znakowana do badania delecji 5q31 zawierającej gen EGR1 znakowanej Spectrum Orange oraz dodatkowo zawierającej gen EGR1 znakowanej Spectrum Orange oraz dodatkowo zawierającej region 5p15.2 (D5S23, D5S721) znakowany SpectrumGreen, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE. Możliwość prowadzenia hybrydyzacji w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym; 1 op. = 20 testów | 4 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sonda molekularna jednokolorowa znakowana SpectrumOrange o długości ok. 200 kb do badania delecji locus D20S108 w regionie 20q12, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op. = 20 testów | 2 opk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sonda molekularna dwukolorowa do badania delecji genu CDKN2A (p16 zlokalizowanego na chromosomie 9 p21 znakowanego SpectrumOrange o długości ok.220 kb wraz z kontrolą w postaci sondy centromerowej znakowanej SpectrumGreen; sonda nie wymaga wstępnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op.=20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sonda molekularna podwójnie znakowana , dwufuzyjna; jedna o długości ok.630 kb znakowana SpectrumOrange obejmująca gen PBX1 na chromosomie 1 oraz druga o długości ok. 730 kb obejmująca gen TCF3 na chromosomie 19, 1 op.= 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sonda rearanżacyjna, dwukolorowa, typu break apart do wykrywania rearanżacji obejmujących gen TCR , alpha/delta znajdujący się na chromosomie 14q11.2 zawierająca mieszaninę dwóch sond: jedną ze znakowaniem orange długości ok. 650 kb dla końca 5` oraz drugą ze znakowaniem green o długości ok. 715 kb dla końca 3` genu TCR alpha/delta; sonda nie wymaga wstępnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op = 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Panel sond zawierający sondy molekularne do badań delekcji regionu 17p13.1 znakowanego SpectrumOrange i regionu 11q22.3 znakowanego SpectrumGreen oraz sondy molekularne do badań delekcji regionu 13q14.3 znakowanego SpectrumOrange regionu 13q34 znakowanego SpectrumAqua i sondę centromerową dla chromosomu 12 znakowanego SpectrumGreen. Region 17p13.1 znakowany SpectrumOrange o długości ok.145 kb, obejmujący gen TP53. Region 11q22.3 znakowany SpectrumGreen o długości ok.500 kb obejmujący gen ATM. Region 13q14.3 znakowany SpectrumOrange o długościok.135 kb. Region 13q34 znakowany SpectrumAqua o długości ok.550 kb. Sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji, ze znakiem CE, 1op = 20 testów 2 x 200ul | 6 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | odczynnik niejonowy do odpłukania sondy po hybrydyzacji NP.-40 1 op - (2x1ml), 2 x 1000ml | 24 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DAPI II Counterstain 125 ng/ml 2 x 500 ul | 8 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Szkiełka kontrolne pozytywne do badania trisomii chromosomu 8 i 12, ok.. 10% trisomii 8/12. Ze znakiem CE 1 op - (5t + 5t), opak 5 szt | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szkiełka kontrolne negatywne do badania trisomii chromosomu 8 i 12, 0% trisomii 8/12. Ze znakiem CE 1 op - (5t + 5t) opak 5 szt | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20xSSC (proszek) 500 g | 3 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sonda molekularna rearanżacyjna typu breakapart, podwójnie znakowana do regionu 5q32-q33 stosowana do wykrywania aberracji obejmujacych rearanzacje genu PDGFRB, sonda nie wymagająca wstepnej denaturacji ze znakiem CE, Możliwość prowadzenia hybrydyzacji w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym; 1 op. =10 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sonda molekularna rearanżacyjna typu breakapart, potrójnie znakowana do regionu 4q12stosowana do wykrywania aberracji obejmujących rearanżację genów FIP1L1/PDGFRA, Fragment znakowany SpectrumGreen obejmuje region do genu FIP1L1 o długości 700 kb. Fragment znakowany SpectrumOrange o długości 450 kb obejmuje gen LNX. Fragment znakowany SpectrumAqua o długości 770 kb obejmuje gen PDGFRA i gen KIT. Sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op. =20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sonda molekularna rearanżacyjna typu breakapart, podwójnie znakowana do regionu 14q32.3stosowana do wykrywania aberracji obejmujących rearanżacje genu IGH,IGH 3’ znakowana SpectrumOrange/IGHV 5’ znakowana SpectrumGreen sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE. Możliwość prowdzenia hybrydyzacji w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym 1 op. =20 testów | 3 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sonda molekularna specyficzna do regionu 8p11.1-q11.1 (centromer) znakowanego SpectrumOrange, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op. =20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sonda molekularna do badania delecji regionu 11q22 obejmująca gen ATM znakowanego SpectrumOrange zawierająca kontrolę w postaci sondy centromerowej dla chromosomu 11 SpectrumGreen, sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op. = 20 testów | 5 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sonda molekularna rearanżacyjna typu breakapart, podwójnie znakowana do regionu 11q13 stosowana do wykrywania aberracji obejmujących rearanżację genu CCND1, Fragment znakowany SpectrumGreen obejmuje region o długości 700 kd od regionu centromera w kierunku genu CCND1, fragment znakowany SpectrumOrange o długości 530 kb i obejmuje gen CCND1. Sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op. = 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sonda molekularna rearanżacyjna typu break apart, podwójnie znakowana do regionu 18q21.315'MALT1 Spectrum Orange/3'MALT1 Spectrum Green),stosowana do wykrywania aberracji obejmujacych rearanzacje genu MALT1, sonda nie wymagająca wstepnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op. =20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sonda molekularna potrójnie znakowana, dwufuzyjna, jedna znakowana SpectrumGreen obejmująca gen IGH na chromosomie 14q32 o długosci ok.1,5 Mb, druga znakowana SpectrumOrange obejmująca gen MYC na chromosomie 8q24 o długości ok. 821 kb oraz zawierająca kontrolę w postaci sondy centromerowej dla chromosomu 8 znakowana SpectrumAqua. Sonda nie wymaga wstepnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sonda molekularna podwójnie znakowana, dwufuzyjna, jedna znakowana SpectrumGreen obejmująca gen ETV6 na chromosomie 12p13 o długosci ok.350 kb oraz druga znakowana SpectrumOrange obejmująca gen RUNX1 na chromosomie 21q22 o długości ok.500 kb. Sonda nie wymaga wstepnej denaturacji ze znakiem CE, 1 op = 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sonda molekularna centromerowa specyficzna do centromeru chromosomu X i Y z CEP X Spectrum Orange/CEP Y Spectrum Green z kontrolnymi szkiełkami 1 op = 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sonda translokacyjna t(11;14) IGH/CCND1, dwufuzyjna; sonda dla chromosomu pary 11 obejmująca gen CCND1/MYEOV znakowana SpectrumOrange o długości ok.940kb z punktem pęknięcia w genie MYEOV dla chromosomu pary 14 obejmująca gen IGH znakowana SpectrumGreen o długości ok. 1,6 Mb.Sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji Sonda ze znakiem CE, 1op = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Sonda molekularna podwójnie znakowana do badania delecji regionu 13q14.3 (D13S319) znakowana Spectrum Orange o długoś ok..130 kb raz dodatkowo zawierająca region 13q34 znakowana Spectrum Green o długości ok.. 610 kb Sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji Sonda ze znakiem CE 1 op = 20 testów | 3 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Sonda molekularna rearanżacyjna typu break apart, podwójnie znakowana do regionu 16q22 3'CBFB Spectrum Green o długości ok.200 kb oraz do regionu 5'CBFB Spectrum Red) o długości ok. 130 kb, Stosowana do wykrywania aberracji obejmujących rearanżację genu CBFB Sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji Sonda ze znakiem CE 1 op = 20 testów | 6 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Sonda translokacyjna t(4;14)(p16;q32), typu dual Color, Dual Fusion,sonda dla chromosomu pary 4 znakowana kolorem pomarańczowym (sonda w postaci jednego fragmentu o długości nie przekraczającej 950kb), dla chromosomu pary 14- zielonym (sonda w postaci jednego fragmentu o długości powyżej 1400kb), sonda nie wymagająca wstępnej denaturacji. Sonda ze znakiem CE 1 op = 20 testów | 6 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sonda translokacyjna, dwukolorowa, wykrywająca translokację t(14;16)(q32;q23), sonda dla chromosomu pary 14 znakowana kolorem green o długości 1,5 Mb, sonda dla chromosomu pary 16 znakowana kolorem orange w postaci 2 fragmentów o długości 350 kb (locus RH15625) i 350 kb(obejmującym gen MAF i locus SHGC-4903) Sonda ze znakiem CE 1 op = 20 testów | 6 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Szybki bufor hybrydyzacyjny pozwalający na przeprowadzenie hybrydyzacji w czasie 2 godzin 1 op = 5x 250 µl | 10 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sonda molekularna CE podwójnie znakowana do wykrywania rearanżacji BCL2 znakowana Orange na końcu 5' o dł. ok.600 kpz i Green na końcu 3`o dł. ok. 880 kpz. Odstęp pomiędzy sondami wynosi ok 260 kpz. Bufor i sonda dostarczane oddzielnych fiolkach. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury w czasie 2h. 1 op = 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Sonda molekularna CE podwójnie znakowana do wykrywania rearanżacji ETV6 znakowana Orange na końcu 5' i Green na końcu 3`.Odstęp pomiędzy sondami wynosi ok 140 kpz. Bufor i sonda dostarczane oddzielnych fiolkach. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury w czasie 2h. 1 op = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Sonda CE do wykrywania liczby kopii genu MYB zlokalizowanego w regionie 6q23 o długości ok. 740kb pokrywająca dodatkowo gen ALDH8A1 znakowana Spectrum Aqua. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym. 1 op = 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Sonda CE potrójnie znakowana do wykrywania rearanżacji genu MECOM składająca się z dwóch fragmentów zaangażowanych w region 3q26.2 (orange i Green) i dodatkowo wyznakowanym fragmentem Aqua obejmującym centromer i częściowo ramię p. Bufor i sonda dostarczane w osobnych fiolkach. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym. 1 op = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sonda CE podwójnie znakowana do wykrywania rearanżacji genu FGFR3 znakowań (Orange i Green). Bufor i sonda dostarczane w osobnych fiolkach. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym. 1 op = 20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Sonda CE translokacyjna t(15;17) PML/RARA typu dual Color, Dual Fusion, sonda dla chromosomu pary 15 znakowana kolorem pomarańczowym (sonda w postaci dwóch fragmentów o długości 180kb oraz 335kb), dla chromosomu pary 17- zielonym (sonda w postaci jednego fragmentu o długości 700kb). Bufor i sonda dostarczane w osobnych fiolkach. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym. 1 op = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Sonda molekularna typu Break Apart, 20 testów . Bufor i sonda w oddzielnej fiolce. Możliwość szybkiej procedury z szybkim buforem hybrydyzacyjnym w czasie nie dłuższym niż 2h. Sonda dwukolorowa wytworzona na zamówienie obejmująca dowolny region chromosomu lub gen z dostępnej biblioteki RP11. 1 op = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Sonda molekularna pojedynczo znakowana czerwona, zielona lub niebieska, stosowana do wykrywania delecji genów, 20 testów. Bufor i sonda w oddzielnej fiolce. Możliwość szybkiej procedury z szybkim buforem hybrydyzacyjnym w czasie nie dłuższym niż 2h. Sonda jednokolorowa wytworzona na zamówienie obejmująca dowolny region chromosomu lub gen z dostępnej biblioteki RP11. 1 op.=20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pepsyna ze świńskiej błony śluzowej żołądka, liofilizowany proszek, ≥ 2500 jednostek / mg białka (E1% / 280) 1 op = 1g | 3 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1q21 CKS1B SpectrumOrange / 1p32 CDKN2C SpectrumGreen FISH Probe Kit 1 op = 20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Sonda dwukolorowa do wykrywania amplifikacji i delecji w regionach 1p32.3 oraz 1q21.3. Bufor i sonda dostarczane w osobnych fiolkach. Możliwość szybkiej procedury w czasie 2h. 1 op = 20 testów | 4 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Sonda molekularna podwójnie znakowana Break Apart dla wybranego markera genetycznego Bufor i sonda w oddzielnej fiolce. Możliwość szybkiej procedury z szybkim buforem hybrydyzacyjnym w czasie nie dłuższym niż 2h. Sonda ze znakiem CE, 1op.20 testów | 2 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Zestaw CE sond dwukolorowych do wykrywania liczby kopii obszaru docelowego zlokalizowanego na chromosomie 12q15 (orange) oraz sondy kontrolnej green. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury FISH w czasie 2h. 1op.10 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Zestaw sond do wykrywania liczby kopii obszarów docelowych D5S23/D5S721 (green) centromeru 9 (aqua) oraz centromeru 15 (orange). Bufor i sonda w osobnej fiolce. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury FISH w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym. 1op.20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Zestaw sond do wykrywania rearanżacji obejmujących gen RARA zlokalizowany na chromosomie 17q21 znakowane orange i green. Możliwość prowadzenia szybkiej procedury FISH w czasie 2h z szybkim buforem hybrydyzacyjnym. 1op.20 testów | 1 opak |  |  |  |  |  |  |  |
| 20WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w międzynarodowej cytogenetycznej kontroli jakości 1 raz w roku.

UWAGA – brak wskazania terminu ważności w każdej pozycji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZAŁĄCZNIK nr 2 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników z dzierżawą analizatorów oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Cena oferty brutto  ……………………………zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

W tym:

VAT %  …. tj. ………………..zł

VAT %  …. tj. ………………..zł

Termin dostawy  …………………. dni

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                                  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

ÿ  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

ÿ   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w  SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                               o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Jestem mikroprzedsiębiorstwem

- Jestem małym przedsiębiorstwem

- Jestem średnim przedsiębiorstwem

- Jestem dużym przedsiębiorstwem

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych

_____________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 4 , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  ( Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 4 , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku                      z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 4, prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ),  o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia   z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej z

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW 4, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

Wszystkie podmiotowe środki dowodowe wymagane w niniejszym postępowaniu zamawiający już posiada; Oświadczam, że zostały one złożone w postępowaniu o sygnaturze ……………………………………, oraz potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY