|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 6 do SWZ**

**Nr sprawy 24/2025**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZADANIA NR 2**

**WYKAZ USZKODZEŃ ORAZ SUGEROWANY ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC NAPRAWCZYCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Opis uszkodzeń | Zakres przewidywanych prac |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Pulpit sterowniczo-sygnalizacyjny WSP-2M | Brak reakcji urządzenia po podłączeniu do źródła zasilania | Diagnoza usterki,Usunięcie stwierdzonych usterek, Wymiana niezbędnych drobnych podzespołów |
| 2 | Pulpit sterowniczo-sygnalizacyjny WSP-2M | Brak reakcji urządzenia po podłączeniu do źródła zasilania | Diagnoza usterki,Usunięcie stwierdzonych usterek,Wymiana niezbędnych drobnych podzespołów |

|  |
| --- |
| WYKONAWCA |
|  |  |
| ............................................................ |