Kraków, dnia 10.04.2025 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na stronę internetową prowadzonego postępowania

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa masztów oświetleniowych z agregatem prądotwórczym”, (nr sprawy 58/2025/D).

Do Zamawiającego – 3. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Montelupich 3 w Krakowie wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienia treści SWZ w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Załącznik nr 4 do SWZ (Wymagania eksploatacyjno-techniczne) w pkt. 2 (Wymagania techniczne) ppkt. 2.1.2 (Dane wyjściowe) Zamawiający wymaga „napięcie 230 V lub 400V” natomiast pkt. 2.3 (zestaw (komplet)) ppkt. 2.3.1. (Wykaz kompletności wyrobu) zawiera zapis, iż Wyrób musi posiadać „minimum jedno gniazdo trójfazowe 400 V oraz minimum jedno gniazdo 230 V.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, że nie są dostępne na rynku maszty oświetleniowe z agregatem prądotwórczym o napięciu wyjściowym 400 V. Tym samym nie jest możliwe spełnienie wymagania określonego w pkt 2.3 ppkt 2.3.1. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym o napięciu wyjściowym 230 V wyposażonym w minimum jedno gniazdo 230 V?”

Pytanie 2:

„W WET Zamawiający kilkakrotnie podkreśla możliwość alternatywnego napięcia i rodzaju prądu (jednofazowy lub trójfazowy). Jednocześnie dalej wymaga przynajmniej po jednym gniazdku dla każdego rodzaju prądu. Brak w tym konsekwencji. Proszę o precyzyjne zajęcie stanowiska w tej sprawie.”

Odpowiedź na pytanie 1 i 2 :

Zamawiający rezygnuje z wymogów dotyczących zasilania 400V oraz wykreśla zapisy dotyczące zasilania 400V (pkt 2, ppkt 2.1.2, tiret 8 załącznika nr 4 do SWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET)). Tym samym Zamawiający wyraża zgodę na maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym wyposażony w minimum jedno gniazdo jednofazowe 230V 32A AC oraz minimum jedno gniazdo 230V 16A AC (pkt 2.3. ppkt 2.3.1. WET).

W związku z powyższym zmianie ulega brzmienie:

- pkt 2, ppkt 2.1.2, tiret 8 załącznika nr 4 do SWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) w następujący sposób:

Było:

„2.1.2. Dane wyjściowe:

- napięcie 230V lub 400V”

Jest:

„2.1.2. Dane wyjściowe:

- napięcie 230V”

- pkt 2, ppkt 2.2.2, załącznika nr 4 do SWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) w następujący sposób:

Było:

„2.2.2. Wymagania dotyczące zasilania:

Napięcie znamionowe: 230V+/-1% lub 400V+/-1%”

Jest:

„2.2.2. Wymagania dotyczące zasilania:

Napięcie znamionowe: 230V+/-1%”

- pkt 2, ppkt 2.3.1, tiret 7 załącznika nr 4 do SWZ – Wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) w następujący sposób:

Było:

„2.3.1. Wykaz kompletności wyrobu:

Wyrób musi posiadać:

- tablicę rozdzielczą z gniazdami do zasilania elementów zewnętrznych zawierającą minimum jedno gniazdo trójfazowe 400V 32A AC 5p oraz minimum jedno gniazdo 230V 16A AC 3p”

Jest:

„2.3.1. Wykaz kompletności wyrobu:

Wyrób musi posiadać:

- tablicę rozdzielczą z gniazdami do zasilania elementów zewnętrznych zawierającą minimum jedno gniazdo jednofazowe 230V 32A AC 5p oraz minimum jedno gniazdo  230V 16A AC 3p”

Jednocześnie działając na postawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami.

Nowe terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 23.04.2025 r. o godz. 07:30:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2025 r. o godz. 08:00:00.

Powyższe informacje stają się integralną częścią treści SWZ

Zamawiający informuje, że w związku z powyższym zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.03.2025 r. 
Numer publikacji ogłoszenia: 181711-2025. Numer wydania Dz. U. S: 56/2025.

W związku z powyższym, Zamawiający, działając zgodnie z art. 137 ust. 4 i 5 ustawy Pzp,  przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie, którego treść udostępnia  jako załącznik do niniejszego pisma.

KOMENDANT

/-/ płk Andrzej MAGIERA

Aleksandra Krusche-Dąbrowska

10.04.2025r

3RBLog.SZPB.2612