## Część_1
ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-17/25
Część 1- Asortyment do procedur artroskopowych
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość min | Ilość max | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J
1 | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości | szt. | 5 | 10
2 | Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w tytanowy guzik o kołnierzu 10 mm i podstawie 5 mm. Podstawa 5 mm zagłębiająca się w tunel obojczyka co zapobiega ścieraniu szwów i poszerzaniu tunelu obojczykowego. System zaopatrzony w prowadnik wykonany z nici do przeciągnięcia przez tunele kostne. | zest. | 20 | 40
3 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt. | 10 | 20
4 | Dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex, będącej własnością Zamawiającego. Dreny pakowane pojedynczo, sterylne. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. | szt. | 500 | 1000
5 | Dreny artroskopowe dobowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex, będącej własnością Zamawiającego. Dreny pakowane pojedynczo, sterylne. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi, jednorazowymi końcówkami do pacjenta. Dren dobowy wyposażony w system zabezpieczeń tzn. zawór zwrotny gwarantujący jego jednorazową 24 godzinną przydatność do użycia | szt. | 100 | 200
6 | Dreny artroskopowe w torze napływu (końcówka przedłużająca do pacjenta) do pompy artroskopowej firmy Arthrex, będącej własnością Zamawiającego. Dreny pakowane pojedynczo, sterylne. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Dreny do użycia ze sterylnymi artroskopowymi drenami dobowymi. | szt. | 100 | 200
7 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. | szt. | 10 | 20
8 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 15 | 30
9 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. | szt. | 15 | 30
10 | Jednorazowe końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex, będącego własnością Zamawiającego. Końcówki do procedury mikrozłamań dostępne w długości 7 cm i 13 cm*. Ostrza nakłuwające o średnicach: 1 mm, 1,5 mm* oraz głębokości wiercenia: 4 mm i 6 mm*. Kąt zagięcia: 0, 30, 45 stopni*. | szt. | 50 | 100
11 | Jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex, będącego własnością Zamawiającego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach: 3,5 mm, 3,8 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5mm* oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby*. | szt. | 400 | 800
12 | Jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex, będącego własnością Zamawiającego. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm* oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły*. | szt. | 50 | 100
13 | Elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex, będącego własnością Zamawiającego. | szt. | 50 | 100
14 | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik. | szt. | 100 | 200
15 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. | zest. | 50 | 100
16 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, tytanowa, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8-otworowe*), otwory w płytach dostosowane do śrub blokowanych i korowych 3,5mm i umiejscowienia elastycznego implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu. W głowie płyty otwory pod śruby blokowane zmiennokątowe 3.0mm oraz korowe 3mm. | szt. | 30 | 50
17 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm)*. | szt. | 200 | 350
18 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm)*. | szt. | 200 | 350
19 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm)* | szt. | 50 | 150
20 | Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przyśrodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji stalowej i tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie, zestaw zawiera celownik, drut prowadzący, wiertło kaniulowane 3,7mm, wiertło niekaniulowane 3,7mm | zest. | 20 | 50
RAZEM
Zamawiający oczekuje asortymentu sterylnego dla wszystkich w/w pozycji.
*- Zamawiający określi wymagany rozmiar/wariant każdorazowo w zamówieniu.
Wykonawca zobowiązany będzie użyczyć Zamawiajacemu: 1) instrumentarium do prawidłowej implantacji oferowanego asortymentu do procedury ACL do zabiegów AC DOG BONE oraz ANKLE FRACTURE na okres trwania umowy ; 2) instrumentarium do prawidłowej implantacji oferowanego asortymentu do procedur COMP FT i XL COMP FT na czas trwania zabiegu.
utworzyć Depozyt oferowanego asortymentu: na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Zamawiającego w przedmiot umowy poprzez złożenie depozytu asortymentu umownego, o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z pojemnikiem umożliwiającym jego prawidłowe przechowywanie. Liczba oraz rodzaj asortymentu depozytowego zostanie określony przez Zamawiającego po zawarciu umowy. Liczba i rodzaj zdeponowanego asortymentu zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zawarciu umowy w zakresie umożliwiającym niezakłóconą ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie w jakim wykorzystywany jest przedmiot umowy
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-17/25
Część 2-- Siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość min | Ilość max | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A | B | C | D | E | F | G=ExF | H | I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | J
1 | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości. Dostępny jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm; 4,8 mm i 6 mm. Granulki lub pasta ulegające całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Umożliwia osiągnięcie miejscowo bardzo wysokiego stężenia antybiotyku- w dawce 1000-krotnie wyższej niż minimalna dawka terapeutyczna. Opakowanie zawierające 5cc siarczanu wapnia, umożliwiające otrzymanie 12cc granulek. | zest. | 1 | 5
2 | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości. Dostępny jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm; 4,8 mm i 6 mm. Granulki lub pasta ulegające całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Umożliwia osiągnięcie miejscowo bardzo wysokiego stężenia antybiotyku- w dawce 1000-krotnie wyższej niż minimalna dawka terapeutyczna. Opakowanie zawierające 10cc siarczanu wapnia, umożliwiające otrzymanie 25cc granulek. | zest. | 1 | 5
3 | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości. Dostępny jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm; 4,8 mm i 6 mm. Granulki lub pasta ulegające całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Umożliwia osiągnięcie miejscowo bardzo wysokiego stężenia antybiotyku- w dawce 1000-krotnie wyższej niż minimalna dawka terapeutyczna. Opakowanie zawierające 20cc siarczanu wapnia, umożliwiające otrzymanie 50cc granulek. | zest. | 1 | 5
RAZEM
Na okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany będzie utworzyć depozyt asortymentu oferowanego.
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym