|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 2 do Umowy**  **Wykaz Zespołów Spalinowo - Elektrycznych i agregatów** | | | | | | |
| **Infrastruktury KPW Świnoujście** | | | | | | |
| **przewidzianych do przeglądu i konserwacji**  **w ramach przeglądu rocznego 2025**  **na terenie m. Świnoujście, Dziwnów, Międzyzdroje** | | | | | | |
| **Lp** | **Typ Zespołu Spalinowo - Energetycznego** | **Dane znamionowe kVA** | **Rok prod.** | **Uwagi dodatkowe w zakresie wymiany płynów i części eksploatacyjnych oraz systemów kontroli sprzętu** | **Koszty jednostkowe wykonania usługi** | |
| **netto** | **brutto** |
| 1 | Zesp .Prądotwórczy O'BRIEN OB400K-DW63 IN-B6506 | 413 | 1999 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza,* |  |  |
| 2 | Agregat Prądotwórczy HERKULES D/VP 400P IN-B0967 | 400 | 2007 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza,* |  |  |
| 3 | Agregat Prądotwórczy FOGO FD 600 IN-B 9353 | 600 | 2014 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 4 | Agregat Prądotwórczy FOGO FD 600 IN-B 9354 | 600 | 2014 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 5 | Agregat Prądotwórczy FOGO FD 600 IN-B 9298 | 600 | 2014 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 6 | Agregat Prądotwórczy FOGO FM 30ASG IN-B4131 | 39 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 7 | Agregat Prądotwórczy FV 410 ASCG IN-B4106 | 438 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 8 | Kontenerowa Elektrownia Polowa KEP 100 IN-B0242 | 65 | 2014 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 9 | Zesp. Spal. Elektr. PAD 36-3/400 IN-B9679 | 45 | 1984 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 10 | Agregat Prądotwórczy KAMA KGE 2500 IN-B1649 | 3,1 | 2006 | *Wymiana oleju ,filtra paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |  |  |
| 11 | Agregat Prądotwórczy EISMAN 60003 ED-S DERA IN-B3680 | 60 | 2012 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 12 | Zesp. Spal. Elektr. WOLA TR-K-125/R/S IN-B6829 | 212,5 |  | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 13 | Zesp .prądotw. - agregat prądotwórczy C110D5 GENOWER IN-B7650 | 110 | 2015 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 14 | WEIHAI -F Chiny GWP 250 SO IN-B0650 | 250 | 2014 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 15 | FOGO FDG 200 IS IN-B1795 | 200 | 2015 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 16 | Agregat Prądotwórczy FOGO FV 11001 RCEA IN-B3562 | 11,9 | 2017 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |  |  |
| 17 | Agregat Prądotwórczy Stacjon. ANDORIA IN-B4659 | 37,5 | 1996 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 18 | Agregat Prądotwórczy SDMO JS40 MONTANA IN-B7529 | 40 | 2001 | *Przegląd bez wymiany płynów i materiałów eksploatacyjnych* |  |  |
| 19 | Zesp. Prądotwórczy KEP 65 TDEK IN-B0196 | 65 | 2011 | Wymiana oleju, płynu chłodzącego, filtra oleju, paliwa, powietrza, wymiana wskaźnika ilości paliwa w zbiorniku, sprawdzenie i regulacja luzów zaworowych |  |  |
| 20 | Zesp. Spal. Elektr. PAD-36-3/400/R IN-B8799 | 36 | 1984 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 21 | Agregat Prądotwórczy G 2500 SP IN-B2907 | 3,1 | 2005 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |  |  |
| 22 | Agregat Prądotwórczy K-AP8500A KALTMANN IN-B6218 | 8,1 | 2014 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej* |  |  |
| 23 | Agregat Prądotwórczy HONDA EC 2200 IN-B3321 | 1,7 | 1997 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 24 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540X IN-P0545 | 4,8 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 25 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 2541 IN-P1863 | 2,5 | 2005 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 26 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540 IN-P3325 | 4,8 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 27 | Agregat Prądotwórczy WACKER B-2.1 IN-B1078 | 5,1 | 1998 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej,* |  |  |
| 28 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540 IN-P3337 | 4,8 | 2012 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 29 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541 IN-P9948 | 3,9 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 30 | Agregat Prądotwórczy FOGO FH 5540 X IN-P3325 | 4,8 | 2008 | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 31 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541X IN-B9956 | 3,9 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 32 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541X IN-B9944 | 3,9 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 33 | Agregat Prądotwórczy FOGO 4541X IN-B9943 | 3,9 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, świecy zapłonowej, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 34 | ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY ZPW 16 DTPEZ | 14,0 | 2011 | *Wymiana płynu chłodzącego, oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza* |  |  |
| 35 | Agregat Prądotwórczy KRAFTWELE SDG 9800 IN-B | 9,8 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| 36 | Agregat Prądotwórczy KRAFTWELE SDG 9800 IN-B | 9,8 |  | *Wymiana oleju, filtra oleju, paliwa, powietrza, czyszczenie układu paliwowego* |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |