## Formularz asortymentowo-cenowy
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania ofertowego 10/ZO/2025
Lp | Asortyment | J.m | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Uwagi
1 | Narzędzia laparoskopow | zestaw | 1
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
*) Jeżeli proponowany produkt nie posiada nr. katalogowego należy wpisać: "nr katalogowy nie jest stosowany"
Oświadczam, że:
□ | wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz 1620), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów)
□ | do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów
Jednocześnie zobowiązuję się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą aktualne dokumenty:
materiały informacyjne na temat oferowanego takie jak na przykład: karty katalogowe, foldery, ulotki, etykiety handlowe, kart harakterystyki lub inne materiały - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym
| miejscowośc,data |  |  | podpis Zamawiającego

## Parametry zestawu
załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy do Zapytania ofertowego 10/ZO/2025
Narzędzia laparoskopowe wielorazowe - 1 zestaw
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Ilość | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Kod EAN lub nr.katalogowy*) | Uwagi
1 | Troakar 5 mm, rozbieralny. Głowica trokara z zaworem insuflacji, manualnie otwierana zapadka uszczelniająca. Średnica otworu 4 mm i 11 mm. Obturator ostro zakończony śr.5 mm. | 12 | Wymagane
2 | Reduktor troakara 10-5 mm redukcja obsadzana na glowicy trokara uchylna, wymienna uszczelka utrzymująca odmę oraz stabilizująca narzędzia | 6 | Wymagane
3 | Imadło laparoskopowe zakrzywione. Uchwty typu V z zębem zwalniającym. Skokowe zaciskanie branszy. Długość 330mm +/- 4mm średnica 5 mm. | 2 | Wymagane
4 | Grasper, kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dt. 330mm +/- 4mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części, uchwyt z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, rękojeść z blokadą. Bransze chwytające ząbkowane na calej dlugości, dł. bransz 18mm +/- 2mm, tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia. | 6 | Wymagane
5 | Kleszczyki zamykajace typu "szydelko", 2,5mm, górna bransza ruchoma. Nierozbieralne. | 1 | Wymagane
6 | Grasper, kleszcze laparoskopowe, monopolare, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 450mm +/- 4mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 zęści, uchwyt z przyłączem HF z pokrętlem do obracania wkładu roboczego, rękojeść bez blokady. Bransze chwytające ząbkowane na catej dlugości , dł. bransz 18mm +/- 1mm. Tubus: izolowany z przyłaczem do przeplukiwania podczas mycia. | 4 | Wymagane
7 | Grasper, kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 330mm +/- 4mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt z przyłączem HF, Z pokrętlem do obracania wktadu roboczego, rękojeść z blokadą. Bransze wygięte do góry typu "kaczy dziób", tworzące dwa rozdzielone okienka, dł. bransz 22mm +/- 1mm, tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia | 4 | Wymagane
8 | Grasper, kleszcze laparoskopowe, monopolarne, wielorazowe, śr. 5 mm, dł. 330mm +/- 4mm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części. uchwyt z przyłączem HF, z pokrętlem do obracania wkładu roboczego, rękojeść z blokadą. Bransze chwytające okienkowe o dł. 22mm +/-1mm, w części przedniej zabkowane ok. 5 rzędów, pozostała część bransz gładka, tubus: izolowany z przylaczem do przepłukiwania podczas mycia | 4 | Wymagane
9 | Troakar 10 mm skladający sie z części, rozbieralny. Glowica trokara z zaworem insuflacji, wewnetrzna demontowalna uszczelka. Kompatybilna z kaniulą karbowaną, Uszczelka śr. 20mm +/- 1mm, śr. otworu 9mm i 15mm +/- 1mm. Obturator bezpiecznie zakończony z wysuwanym ostrzem. Troakar wielorazowego użytku. | 12 | Wymagane
10 | Klipsownica przegubowa z regulowanym kątem elementu roboczego, wielorazowego użytku, kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze M/L , średnica 5mm +/- 1mm | 1 | Wymagane
11 | Klipsy polimerowe, rozmiar M/L, kompatybilne z klipsownicą przegubową powyżej, min. 6szt w magazynku, opakowanie zbiorcze min. 14 magazynków. | 1 | Wymagane
| miejscowość,data |  |  | podpis Zamawiającego