ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1.

| Lp. | Wymiary | Szacowana ilość [szt.] | Cena netto za 1szt. | Wartość (3 x 4) [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Wodomierz jednostrumieniowy do wody ciepłej Typ: ARIES DN = 15 mm, L=110 mm Q3 =1,6 m3/h prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3103607 | 302 |  |  |  |
| 2. | Wodomierz jednostrumieniowy do wody ciepłej Typ: AQUARIUS DN = 20 mm, L=130 mm Q3 =4 m3/h prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3078944 | 8 |  |  |  |
| 3. | Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej Typ: ARIES DN = 15 mm, L=110 mm Q3 =1,6 m3/h prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3103605 | 129 |  |  |  |
| 4. | Wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej Typ: AQUARIUS DN = 20 mm, L=130 mm Q3 =4 m3/h prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3077617 | 130 |  |  |  |
| 5. | Impulsator do wodomierzy DIEHL ARIES i AQUARIUS IZAR PULSE i V5 3080042 4-WIRE 5M/O + Profil n 9 dry contact prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3080049 | 569 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Zadanie 2.

| Lp. | Wymiary | Szacowana ilość [szt.] | Cena netto za 1szt. | Wartość (3 x 4) [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Wodomierz do wody ciepłej z zabezpieczeniem antymagnetycznym z nadajnikiem impulsów Typ: JS 130-6,3 NK DN = 25 mm, Q3 =6,3 m3/h Nadajnik: 10 l/imp prod.: APATOR-POWOGAZ S.A. | 6 |  |  |  |
| 2. | Wodomierz do wody zimnej z zabezpieczeniem antymagnetycznym z nadajnikiem impulsów Typ: JS 6,3-10 NK DN = 25 mm, Q3 =6,3 m3/h Nadajnik: 10 l/imp prod.: APATOR-POWOGAZ S.A. | 15 |  |  |  |
| 3. | Wodomierz do wody zimnej z zabezpieczeniem antymagnetycznym z nadajnikiem impulsów Typ: JS 10-10 NK DN = 32 mm, Q3 =10 m3/h Nadajnik: 10 l/imp prod.: APATOR-POWOGAZ S.A. | 4 |  |  |  |
| 4. | Wodomierz do wody zimnej z zabezpieczeniem antymagnetycznym z nadajnikiem impulsów Typ: JS 16-10 NK DN = 40 mm, Q3 =10 m3/h Nadajnik: 10 l/imp prod.: APATOR-POWOGAZ S.A. | 3 |  |  |  |
| 5. | Wodomierz do wody zimnej z zabezpieczeniem antymagnetycznym z nadajnikiem impulsów Typ: MWN 50-NK DN = 50 mm, Przyłącze kołnierzowe 2xDN50 Nadajnik: 10 l/imp prod.: APATOR-POWOGAZ S.A. | 1 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Zadanie 3.

| Lp. | Wymiary | Szacowana ilość [szt.] | Cena netto za 1szt. | Wartość (3 x 4) [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Moduł impulsowy do wodomierzy Unimag + CYBLE SENSOR Waga impulsu: KLF=1 Przewód 2 żyłowy o długości 5m Prod.: ITRON Polska Sp. z o.o. | 140 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |